山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-18 | 36 | 0.62 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-18锅炉 | 0:00 | 24.86 | 136 | 494.83 |  |
|  | 1:00 | 26.47 | 93.19 | 495.94 |  |
|  | 2:00 | 24.46 | 80.55 | 479.17 |  |
|  | 3:00 | 24.38 | 96.26 | 478.6 |  |
|  | 4:00 | 24.44 | 130.45 | 457.21 |  |
|  | 5:00 | 24.59 | 136.4 | 478.25 |  |
|  | 6:00 | 24.97 | 133.82 | 481.87 |  |
|  | 7:00 | 24.86 | 136.58 | 470.7 |  |
|  | 8:00 | 24.52 | 160.28 | 467.09 |  |
|  | 9:00 | 24.85 | 206.86 | 450.56 |  |
|  | 10:00 | 23.6 | 287.97 | 440.78 |  |
|  | 11:00 | 22.79 | 308.52 | 530.69 |  |
|  | 12:00 | 24.11 | 272.75 | 676.03 |  |
|  | 13:00 | 24.31 | 163.6 | 536.27 |  |
|  | 14:00 | 24.1 | 97.32 | 186.46 |  |
|  | 15:00 | 23.93 | 30.02 | 408.92 |  |
|  | 16:00 | 24.42 | 2.47 | 356.08 |  |
|  | 17:00 | 25.09 | 7.55 | 436.45 |  |
|  | 18:00 | 24.02 | 2.84 | 427.68 |  |
|  | 19:00 | 23.69 | 106.97 | 452.98 |  |
|  | 20:00 | 24.81 | 80.88 | 435.77 |  |
|  | 21:00 | 24.76 | 23.77 | 459.6 |  |
|  | 22:00 | 25.09 | 4.37 | 461.62 |  |
|  | 23:00 | 25.07 | 16.2 | 478.59 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |