山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-27 | 35 | 0.358 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-27锅炉 | 0:00 | 23.27 | 7.68 | 109.45 |  |
|  | 1:00 | 24.36 | 6 | 89.15 |  |
|  | 2:00 | 142.59 | 33.05 | 585.46 |  |
|  | 3:00 | 144.48 | 33.17 | 613.57 |  |
|  | 4:00 | 121.65 | 28.61 | 511.76 |  |
|  | 5:00 | 119.04 | 28.31 | 455.89 |  |
|  | 6:00 | 131.35 | 31.2 | 506.02 |  |
|  | 7:00 | 123.75 | 28.14 | 504.57 |  |
|  | 8:00 | 25.69 | 5.39 | 108.61 |  |
|  | 9:00 | 132.39 | 33.01 | 542.04 |  |
|  | 10:00 | 81.6 | 22.73 | 279.47 |  |
|  | 11:00 | 25.92 | 10.14 | 38.3 |  |
|  | 12:00 | 23.82 | 6.35 | 79.62 |  |
|  | 13:00 | 60.68 | 18.07 | 230.02 |  |
|  | 14:00 | 136.77 | 31.81 | 515.1 |  |
|  | 15:00 | 46.98 | 9.21 | 146.85 |  |
|  | 16:00 | 100.58 | 21.23 | 370.75 |  |
|  | 17:00 | 143.05 | 80.79 | 550.84 |  |
|  | 18:00 | 144.44 | 30.62 | 515.23 |  |
|  | 19:00 | 147.57 | 73.82 | 528.87 |  |
|  | 20:00 | 138.3 | 37.98 | 638.95 |  |
|  | 21:00 | 144.24 | 30.78 | 617.15 |  |
|  | 22:00 | 64.76 | 9.58 | 260 |  |
|  | 23:00 | 130.66 | 30.55 | 537.65 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |