山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 23日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月22日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.28 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-22 01:00 | 4.3 | 19.95 | 468.26 |
| 2014-11-22 02:00 | 2.27 | 19.8 | 433.29 |
| 2014-11-22 03:00 | 4.07 | 19.27 | 465.82 |
| 2014-11-22 04:00 | 3.14 | 19.46 | 479.26 |
| 2014-11-22 05:00 | 4.8 | 18.9 | 489.25 |
| 2014-11-22 06:00 | 4.17 | 17.23 | 475.17 |
| 2014-11-22 07:00 | 3.84 | 19.34 | 465.38 |
| 2014-11-22 08:00 | 4.59 | 19.32 | 446.85 |
| 2014-11-22 09:00 | 4.5 | 19.4 | 451.86 |
| 2014-11-22 10:00 | 4 | 19.71 | 456.73 |
| 2014-11-22 11:00 | 3.94 | 19.57 | 476.46 |
| 2014-11-22 12:00 | 4.36 | 20.58 | 497.73 |
| 2014-11-22 13:00 | 4.68 | 21.18 | 464.78 |
| 2014-11-22 14:00 | 4.21 | 21.13 | 478.49 |
| 2014-11-22 15:00 | 3.72 | 22.14 | 485.83 |
| 2014-11-22 16:00 | 4.33 | 22.16 | 490.98 |
| 2014-11-22 17:00 | 4.68 | 21.43 | 464.91 |
| 2014-11-22 18:00 | 4.1 | 22.28 | 467.14 |
| 2014-11-22 19:00 | 4.04 | 21.96 | 476.84 |
| 2014-11-22 20:00 | 4.32 | 21.43 | 488.54 |
| 2014-11-22 21:00 | 5.81 | 21.97 | 465.63 |
| 2014-11-22 22:00 | 4.77 | 20.37 | 471.92 |
| 2014-11-22 23:00 | 4.4 | 20.16 | 471.03 |
| 2014-11-22 24:00 | 4.52 | 20.47 | 461.72 |
| 平均 | 4.23 | 20.38 | 470.58 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |