山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 24日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月23日 | 总排口 | 手工 | COD | 57 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.07 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-23 01:00 | 5.26 | 20.58 | 478.43 |
| 2014-11-23 02:00 | 4 | 20.46 | 466.04 |
| 2014-11-23 03:00 | 6.51 | 20.31 | 466.34 |
| 2014-11-23 04:00 | 3.87 | 20.26 | 448.19 |
| 2014-11-23 05:00 | 4.12 | 20.04 | 431.2 |
| 2014-11-23 06:00 | 4.39 | 20.01 | 438.46 |
| 2014-11-23 07:00 | 4.6 | 19.93 | 423.66 |
| 2014-11-23 08:00 | 3.51 | 20.45 | 431.72 |
| 2014-11-23 09:00 | 4.38 | 20.46 | 418.96 |
| 2014-11-23 10:00 | 4.57 | 20.65 | 448.6 |
| 2014-11-23 11:00 | 6.44 | 21.41 | 475.19 |
| 2014-11-23 12:00 | 4.06 | 21.04 | 446.84 |
| 2014-11-23 13:00 | 4.65 | 20.6 | 443.9 |
| 2014-11-23 14:00 | 5.54 | 20.88 | 466.52 |
| 2014-11-23 15:00 | 4.59 | 21.1 | 416.13 |
| 2014-11-23 16:00 | 5.22 | 20.88 | 434.41 |
| 2014-11-23 17:00 | 4.32 | 21.07 | 448.36 |
| 2014-11-23 18:00 | 3.66 | 20.93 | 430.08 |
| 2014-11-23 19:00 | 5.23 | 20.64 | 422.49 |
| 2014-11-23 20:00 | 3.66 | 20.73 | 437.89 |
| 2014-11-23 21:00 | 4.33 | 20.45 | 430.34 |
| 2014-11-23 22:00 | 5.55 | 20.4 | 434.79 |
| 2014-11-23 23:00 | 4.52 | 20.5 | 413.97 |
| 2014-11-23 24:00 | 5.18 | 20.61 | 425.26 |
| 平均 | 4.67 | 20.60 | 440.74 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |