山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 26日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月25日 | 总排口 | 手工 | COD | 69 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 8.32 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-25 01:00 | 7.58 | 21.04 | 468.12 |
| 2014-11-25 02:00 | 4.47 | 20.96 | 459.06 |
| 2014-11-25 03:00 | 7.95 | 21.02 | 447.23 |
| 2014-11-25 04:00 | 4.96 | 20.95 | 453.62 |
| 2014-11-25 05:00 | 10.1 | 20.29 | 465 |
| 2014-11-25 06:00 | 5.69 | 19.77 | 470.67 |
| 2014-11-25 07:00 | 10 | 19.54 | 459.44 |
| 2014-11-25 08:00 | 4.64 | 20.05 | 464.2 |
| 2014-11-25 09:00 | 35.85 | 20.25 | 467.99 |
| 2014-11-25 10:00 | 194.27 | 21.57 | 423.25 |
| 2014-11-25 11:00 | 173.84 | 19.32 | 456.93 |
| 2014-11-25 12:00 | 72.78 | 20.62 | 493.63 |
| 2014-11-25 13:00 | 18.65 | 20.93 | 477.22 |
| 2014-11-25 14:00 | 3.51 | 20.67 | 484.6 |
| 2014-11-25 15:00 | 6.48 | 20.34 | 481.63 |
| 2014-11-25 16:00 | 4.2 | 20.23 | 480.46 |
| 2014-11-25 17:00 | 7.11 | 20.29 | 513.84 |
| 2014-11-25 18:00 | 5.25 | 20.48 | 550.66 |
| 2014-11-25 19:00 | 6.08 | 20.97 | 496.03 |
| 2014-11-25 20:00 | 5.31 | 20.57 | 461.14 |
| 2014-11-25 21:00 | 7.09 | 20.78 | 471 |
| 2014-11-25 22:00 | 6.19 | 20.6 | 473.11 |
| 2014-11-25 23:00 | 7.37 | 20.49 | 473.41 |
| 2014-11-25 24:00 | 5.18 | 20.75 | 463.78 |
| 平均 | 25.61 | 20.52 | 473.17 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |