山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 27日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月26日 | 总排口 | 手工 | COD | 66 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.78 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-26 01:00 | 7.78 | 21.68 | 459.4 |
| 2014-11-26 02:00 | 5.51 | 21.36 | 488.12 |
| 2014-11-26 03:00 | 6.63 | 20.34 | 476.71 |
| 2014-11-26 04:00 | 4.85 | 20.7 | 480.77 |
| 2014-11-26 05:00 | 5.19 | 20.44 | 476.97 |
| 2014-11-26 06:00 | 5.58 | 20.97 | 471.23 |
| 2014-11-26 07:00 | 6.29 | 21.2 | 469.17 |
| 2014-11-26 08:00 | 4.92 | 19.75 | 453.28 |
| 2014-11-26 09:00 | 5.52 | 19.46 | 455.63 |
| 2014-11-26 10:00 | 4.67 | 20.17 | 471.08 |
| 2014-11-26 11:00 | 5.44 | 20.07 | 488.47 |
| 2014-11-26 12:00 | 4.08 | 19.98 | 481.01 |
| 2014-11-26 13:00 | 4.59 | 20.87 | 428.33 |
| 2014-11-26 14:00 | 4.99 | 21.07 | 448.36 |
| 2014-11-26 15:00 | 4.5 | 20.93 | 436.85 |
| 2014-11-26 16:00 | 3.7 | 20.7 | 423.54 |
| 2014-11-26 17:00 | 3.37 | 21.51 | 439.05 |
| 2014-11-26 18:00 | 5.68 | 21.4 | 405.48 |
| 2014-11-26 19:00 | 3.82 | 20.82 | 411.94 |
| 2014-11-26 20:00 | 5.6 | 20.2 | 441.13 |
| 2014-11-26 21:00 | 4.89 | 21.42 | 434.73 |
| 2014-11-26 22:00 | 4.48 | 21.94 | 460.97 |
| 2014-11-26 23:00 | 5.18 | 22.96 | 437.44 |
| 2014-11-26 24:00 | 6.9 | 20.95 | 437.85 |
| 平均 | 5.17 | 20.87 | 453.23 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |