山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 28日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月27日 | 总排口 | 手工 | COD | 66 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.78 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-27 01:00 | 3.73 | 21.71 | 446.04 |
| 2014-11-27 02:00 | 110.98 | 21.33 | 407.06 |
| 2014-11-27 03:00 | 121.3 | 21.29 | 431.57 |
| 2014-11-27 04:00 | 31.37 | 20.59 | 455.27 |
| 2014-11-27 05:00 | 4.53 | 20.86 | 429.97 |
| 2014-11-27 06:00 | 1.65 | 20.71 | 441.98 |
| 2014-11-27 07:00 | 3.81 | 20.84 | 439.84 |
| 2014-11-27 08:00 | 5.57 | 20.83 | 450.99 |
| 2014-11-27 09:00 | 4.68 | 21.38 | 457.51 |
| 2014-11-27 10:00 | 4.36 | 20.83 | 449.94 |
| 2014-11-27 11:00 | 4.25 | 21.16 | 437.05 |
| 2014-11-27 12:00 | 3.48 | 20.37 | 451.43 |
| 2014-11-27 13:00 | 4.04 | 20.51 | 450.9 |
| 2014-11-27 14:00 | 5.46 | 20.77 | 475.54 |
| 2014-11-27 15:00 | 4.11 | 20.78 | 468.87 |
| 2014-11-27 16:00 | 3.38 | 20.75 | 467.49 |
| 2014-11-27 17:00 | 4.99 | 20.8 | 472.73 |
| 2014-11-27 18:00 | 8.03 | 20.17 | 458.87 |
| 2014-11-27 19:00 | 5.04 | 20.1 | 446.94 |
| 2014-11-27 20:00 | 19.33 | 19.9 | 476.33 |
| 2014-11-27 21:00 | 22.06 | 20.39 | 456.54 |
| 2014-11-27 22:00 | 9.14 | 20.03 | 426.32 |
| 2014-11-27 23:00 | 5.14 | 20.18 | 461.08 |
| 2014-11-27 24:00 | 6.26 | 20.02 | 441.68 |
| 平均 | 16.53 | 20.68 | 450.08 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |