山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 29日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月28日 | 总排口 | 手工 | COD | 52 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.44 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-28 01:00 | 4.34 | 19.82 | 471.19 |
| 2014-11-28 02:00 | 7.38 | 19.83 | 465.46 |
| 2014-11-28 03:00 | 5.18 | 19.18 | 459.54 |
| 2014-11-28 04:00 | 4.29 | 19.47 | 472.12 |
| 2014-11-28 05:00 | 7.7 | 19.66 | 488.79 |
| 2014-11-28 06:00 | 5 | 19.68 | 474.71 |
| 2014-11-28 07:00 | 6.55 | 19.13 | 471.72 |
| 2014-11-28 08:00 | 4.31 | 18.61 | 451.63 |
| 2014-11-28 09:00 | 7.13 | 19.24 | 488.05 |
| 2014-11-28 10:00 | 4 | 19.8 | 457.77 |
| 2014-11-28 11:00 | 5.72 | 20.72 | 436.35 |
| 2014-11-28 12:00 | 4.95 | 20.93 | 439.95 |
| 2014-11-28 13:00 | 9.46 | 22.02 | 464.12 |
| 2014-11-28 14:00 | 5.1 | 21.53 | 458.89 |
| 2014-11-28 15:00 | 52.18 | 21.77 | 460.96 |
| 2014-11-28 16:00 | 74.02 | 21.89 | 452.32 |
| 2014-11-28 17:00 | 31.16 | 21.63 | 459.55 |
| 2014-11-28 18:00 | 5.5 | 21.83 | 445.8 |
| 2014-11-28 19:00 | 7.48 | 19.86 | 450.63 |
| 2014-11-28 20:00 | 2.17 | 18.55 | 437.16 |
| 2014-11-28 21:00 | 5.73 | 19.87 | 426.54 |
| 2014-11-28 22:00 | 4.55 | 19.07 | 399.15 |
| 2014-11-28 23:00 | 6.66 | 19.39 | 406.48 |
| 2014-11-28 24:00 | 4.07 | 19.04 | 397.22 |
| 平均 | 11.44 | 20.11 | 451.50 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |