山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 55 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.71 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-29 01:00 | 10.21 | 18.89 | 389.31 |
| 2014-11-29 02:00 | 5.44 | 18.66 | 412 |
| 2014-11-29 03:00 | 10.69 | 18.15 | 413.39 |
| 2014-11-29 04:00 | 4.86 | 18.08 | 412.13 |
| 2014-11-29 05:00 | 12.01 | 17.95 | 392.75 |
| 2014-11-29 06:00 | 5.69 | 17.77 | 422.68 |
| 2014-11-29 07:00 | 19.9 | 17.67 | 397.2 |
| 2014-11-29 08:00 | 6.2 | 17.85 | 434.78 |
| 2014-11-29 09:00 | 9.02 | 18.4 | 447.38 |
| 2014-11-29 10:00 | 4.59 | 19.41 | 454.67 |
| 2014-11-29 11:00 | 28.43 | 20.22 | 474.74 |
| 2014-11-29 12:00 | 4.88 | 20.45 | 491.61 |
| 2014-11-29 13:00 | 7.1 | 21.04 | 479.43 |
| 2014-11-29 14:00 | 5.14 | 21.09 | 432.17 |
| 2014-11-29 15:00 | 4.99 | 20.93 | 387.83 |
| 2014-11-29 16:00 | 5.06 | 21.52 | 403.25 |
| 2014-11-29 17:00 | 5.37 | 23.78 | 425.03 |
| 2014-11-29 18:00 | 4.84 | 22.39 | 426.71 |
| 2014-11-29 19:00 | 4.43 | 22.6 | 444.26 |
| 2014-11-29 20:00 | 6.32 | 23.68 | 450.75 |
| 2014-11-29 21:00 | 4.56 | 23.47 | 454.03 |
| 2014-11-29 22:00 | 5.42 | 22.8 | 435.18 |
| 2014-11-29 23:00 | 5.12 | 23.69 | 421.15 |
| 2014-11-29 24:00 | 4.66 | 24.13 | 447.9 |
| 平均 | 7.7 | 20.6 | 431.26 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |