山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 2日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月01日 | 总排口 | 手工 | COD | 60 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.75 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-01 01:00 | 5.62 | 16.93 | 409.18 |
| 2014-12-01 02:00 | 5.61 | 16.5 | 372.31 |
| 2014-12-01 03:00 | 5.16 | 16.66 | 381.82 |
| 2014-12-01 04:00 | 4.4 | 16.11 | 386.05 |
| 2014-12-01 05:00 | 5.64 | 16.58 | 398.82 |
| 2014-12-01 06:00 | 6.11 | 16.14 | 365.62 |
| 2014-12-01 07:00 | 6.41 | 16.62 | 408.15 |
| 2014-12-01 08:00 | 6.01 | 16.37 | 407.56 |
| 2014-12-01 09:00 | 4.83 | 16.73 | 412.17 |
| 2014-12-01 10:00 | 3.88 | 16.91 | 391.05 |
| 2014-12-01 11:00 | 6.9 | 17.08 | 456.65 |
| 2014-12-01 12:00 | 4.51 | 17.33 | 544.07 |
| 2014-12-01 13:00 | 4.17 | 17.17 | 441.3 |
| 2014-12-01 14:00 | 5.24 | 17.97 | 482.29 |
| 2014-12-01 15:00 | 4.74 | 18.82 | 389.72 |
| 2014-12-01 16:00 | 4.97 | 18.94 | 342.98 |
| 2014-12-01 17:00 | 4.84 | 18.43 | 408.93 |
| 2014-12-01 18:00 | 5.46 | 18.37 | 391.69 |
| 2014-12-01 19:00 | 5.14 | 18.49 | 406.93 |
| 2014-12-01 20:00 | 5.37 | 17.16 | 434.67 |
| 2014-12-01 21:00 | 5.35 | 17.46 | 426.27 |
| 2014-12-01 22:00 | 4.28 | 17.72 | 430.23 |
| 2014-12-01 23:00 | 4.22 | 17.35 | 420.65 |
| 2014-12-01 24:00 | 4.52 | 17.44 | 408.47 |
| 平均 | 5.14 | 17.30 | 413.23 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |