山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 3日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月02日 | 总排口 | 手工 | COD | 60 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1.82 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-02 01:00 | 3.96 | 17.45 | 417.61 |
| 2014-12-02 02:00 | 5.85 | 17.3 | 421.79 |
| 2014-12-02 03:00 | 4.9 | 16.19 | 435 |
| 2014-12-02 04:00 | 4.43 | 16.95 | 451.86 |
| 2014-12-02 05:00 | 3.72 | 17.15 | 426.71 |
| 2014-12-02 06:00 | 5.09 | 16.11 | 413.75 |
| 2014-12-02 07:00 | 4.56 | 17.04 | 437.91 |
| 2014-12-02 08:00 | 5.48 | 17.05 | 416.04 |
| 2014-12-02 09:00 | 5.21 | 16.98 | 420.38 |
| 2014-12-02 10:00 | 5.69 | 16.97 | 433.46 |
| 2014-12-02 11:00 | 7.21 | 17.87 | 433.02 |
| 2014-12-02 12:00 | 5.36 | 17.94 | 433.77 |
| 2014-12-02 13:00 | 4.46 | 19.08 | 415.38 |
| 2014-12-02 14:00 | 5.41 | 18.83 | 444.05 |
| 2014-12-02 15:00 | 5.54 | 19.03 | 427.4 |
| 2014-12-02 16:00 | 12.88 | 19.34 | 445.97 |
| 2014-12-02 17:00 | 4.63 | 19.42 | 442.11 |
| 2014-12-02 18:00 | 5.68 | 18.86 | 444.93 |
| 2014-12-02 19:00 | 5.07 | 18.29 | 424.93 |
| 2014-12-02 20:00 | 5.6 | 18.26 | 402.92 |
| 2014-12-02 21:00 | 5.74 | 18.23 | 398.39 |
| 2014-12-02 22:00 | 5.71 | 17.99 | 400.32 |
| 2014-12-02 23:00 | 5.71 | 17.93 | 393.87 |
| 2014-12-02 24:00 | 4.7 | 17.01 | 417.31 |
| 平均 | 5.52 | 17.80 | 424.95 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |