山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 4日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月03日 | 总排口 | 手工 | COD | 73 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.83 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-03 01:00 | 4.14 | 17.1 | 416.77 |
| 2014-12-03 02:00 | 4.84 | 17.16 | 418.85 |
| 2014-12-03 03:00 | 4.47 | 16.72 | 412.28 |
| 2014-12-03 04:00 | 5.86 | 16.59 | 438.14 |
| 2014-12-03 05:00 | 5.19 | 17.58 | 419.23 |
| 2014-12-03 06:00 | 4.4 | 17.84 | 446.58 |
| 2014-12-03 07:00 | 4.37 | 17.28 | 437.82 |
| 2014-12-03 08:00 | 5.16 | 17.29 | 447.86 |
| 2014-12-03 09:00 | 6.44 | 17.1 | 429.98 |
| 2014-12-03 10:00 | 6.48 | 17.92 | 417.44 |
| 2014-12-03 11:00 | 6.15 | 17.68 | 422.08 |
| 2014-12-03 12:00 | 5.6 | 17.81 | 432.24 |
| 2014-12-03 13:00 | 5.99 | 17.8 | 409.82 |
| 2014-12-03 14:00 | 5.85 | 18.48 | 438.63 |
| 2014-12-03 15:00 | 6.25 | 18.02 | 432.05 |
| 2014-12-03 16:00 | 5.47 | 17.94 | 452.23 |
| 2014-12-03 17:00 | 6.34 | 17.84 | 562.98 |
| 2014-12-03 18:00 | 5.34 | 17.33 | 556.49 |
| 2014-12-03 19:00 | 6 | 17.16 | 529.6 |
| 2014-12-03 20:00 | 3.6 | 17 | 510.48 |
| 2014-12-03 21:00 | 4 | 16.31 | 475.87 |
| 2014-12-03 22:00 | 4.09 | 16.03 | 465.81 |
| 2014-12-03 23:00 | 4.21 | 16.03 | 441.88 |
| 2014-12-03 24:00 | 4.54 | 17.36 | 367.56 |
| 平均 | 5.20 | 17.31 | 449.28 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |