山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 6日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月05日 | 总排口 | 手工 | COD | 51 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 6.82 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-05 01:00 | 5.75 | 17.58 | 390.61 |
| 2014-12-05 02:00 | 5.39 | 17.22 | 386.95 |
| 2014-12-05 03:00 | 4.15 | 16.66 | 400.17 |
| 2014-12-05 04:00 | 4.68 | 16.62 | 366.12 |
| 2014-12-05 05:00 | 4.51 | 16.67 | 355.79 |
| 2014-12-05 06:00 | 6.58 | 16.1 | 359.06 |
| 2014-12-05 07:00 | 5.54 | 15.77 | 363.92 |
| 2014-12-05 08:00 | 6.17 | 16.4 | 381.11 |
| 2014-12-05 09:00 | 13.11 | 16.26 | 385.07 |
| 2014-12-05 10:00 | 5.98 | 17.5 | 409.93 |
| 2014-12-05 11:00 | 5.36 | 17.69 | 405.19 |
| 2014-12-05 12:00 | 4.14 | 18.56 | 426.79 |
| 2014-12-05 13:00 | 4.36 | 18.81 | 412.34 |
| 2014-12-05 14:00 | 5.12 | 19.44 | 396.81 |
| 2014-12-05 15:00 | 4.58 | 19.96 | 405.36 |
| 2014-12-05 16:00 | 4.74 | 19.74 | 411.47 |
| 2014-12-05 17:00 | 4.5 | 20.47 | 421.78 |
| 2014-12-05 18:00 | 5.22 | 19.19 | 394.12 |
| 2014-12-05 19:00 | 4.62 | 19.25 | 404.52 |
| 2014-12-05 20:00 | 4.43 | 18.48 | 419.8 |
| 2014-12-05 21:00 | 4.75 | 17.83 | 411.31 |
| 2014-12-05 22:00 | 5.01 | 17.36 | 386.16 |
| 2014-12-05 23:00 | 5.31 | 16.79 | 397.34 |
| 2014-12-05 24:00 | 4.77 | 16.75 | 390.43 |
| 平均 | 5.37 | 17.80 | 395.09 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |