山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 7日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月06日 | 总排口 | 手工 | COD | 56 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 4.44 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-06 01:00 | 4.73 | 16.67 | 380.57 |
| 2014-12-06 02:00 | 5.15 | 15.95 | 398.39 |
| 2014-12-06 03:00 | 5.12 | 16.32 | 413.71 |
| 2014-12-06 04:00 | 4.7 | 16.26 | 424.08 |
| 2014-12-06 05:00 | 5.63 | 16.04 | 410.76 |
| 2014-12-06 06:00 | 4.3 | 16.04 | 421.03 |
| 2014-12-06 07:00 | 4.58 | 16.19 | 404.14 |
| 2014-12-06 08:00 | 6.15 | 16.08 | 414.5 |
| 2014-12-06 09:00 | 5.17 | 15.87 | 373.23 |
| 2014-12-06 10:00 | 4.62 | 16.82 | 368.98 |
| 2014-12-06 11:00 | 5.21 | 18.27 | 356.08 |
| 2014-12-06 12:00 | 4.87 | 20.52 | 390.22 |
| 2014-12-06 13:00 | 4.77 | 20.55 | 399.22 |
| 2014-12-06 14:00 | 4.77 | 20.55 | 378.61 |
| 2014-12-06 15:00 | 4.09 | 21.37 | 415.73 |
| 2014-12-06 16:00 | 5.66 | 20.85 | 440.19 |
| 2014-12-06 17:00 | 5.13 | 20.27 | 431.62 |
| 2014-12-06 18:00 | 5.95 | 20.4 | 439.91 |
| 2014-12-06 19:00 | 5.63 | 19.78 | 447.87 |
| 2014-12-06 20:00 | 5.89 | 19.79 | 452.48 |
| 2014-12-06 21:00 | 4.89 | 19.14 | 460.4 |
| 2014-12-06 22:00 | 5.18 | 19.05 | 463.87 |
| 2014-12-06 23:00 | 4.27 | 19.48 | 449.11 |
| 2014-12-06 24:00 | 5.41 | 18.04 | 489.64 |
| 平均 | 5.08 | 18.35 | 417.68 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |