山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 8日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月07日 | 总排口 | 手工 | COD | 49 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 3.11 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-07 01:00 | 5.57 | 17.5 | 479.93 |
| 2014-12-07 02:00 | 4.8 | 17.66 | 489.74 |
| 2014-12-07 03:00 | 4.84 | 17.63 | 493.23 |
| 2014-12-07 04:00 | 5.06 | 18.09 | 487.96 |
| 2014-12-07 05:00 | 4.91 | 18.1 | 486.38 |
| 2014-12-07 06:00 | 4.55 | 17.77 | 486.48 |
| 2014-12-07 07:00 | 4.63 | 17.65 | 488.49 |
| 2014-12-07 08:00 | 8.35 | 17.4 | 485.53 |
| 2014-12-07 09:00 | 5.92 | 17.81 | 474.59 |
| 2014-12-07 10:00 | 5.71 | 17.85 | 477.82 |
| 2014-12-07 11:00 | 5.93 | 17.72 | 486.89 |
| 2014-12-07 12:00 | 5.11 | 18.37 | 433.88 |
| 2014-12-07 13:00 | 5.04 | 18.97 | 436.93 |
| 2014-12-07 14:00 | 4.83 | 19.11 | 434.49 |
| 2014-12-07 15:00 | 4.56 | 19.19 | 446.46 |
| 2014-12-07 16:00 | 5.16 | 18.3 | 444.42 |
| 2014-12-07 17:00 | 6.58 | 18.8 | 470.35 |
| 2014-12-07 18:00 | 7.72 | 18.47 | 483.53 |
| 2014-12-07 19:00 | 5.81 | 18.5 | 481.47 |
| 2014-12-07 20:00 | 5.73 | 17.89 | 482.07 |
| 2014-12-07 21:00 | 6.55 | 18.92 | 486.1 |
| 2014-12-07 22:00 | 6.02 | 18.34 | 478.91 |
| 2014-12-07 23:00 | 4.54 | 18.18 | 474.41 |
| 2014-12-07 24:00 | 3.8 | 17.91 | 447.04 |
| 平均 | 5.49 | 18.17 | 472.38 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |