山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 67 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 0.96 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-11 01:00 | 346.67 | 14.95 | 236.47 |
| 2014-12-11 02:00 | 376.82 | 14.47 | 179.31 |
| 2014-12-11 03:00 | 313.87 | 14.66 | 273.7 |
| 2014-12-11 04:00 | 102.51 | 16 | 278.34 |
| 2014-12-11 05:00 | 80.89 | 16.91 | 251.91 |
| 2014-12-11 06:00 | 81 | 16.2 | 265.15 |
| 2014-12-11 07:00 | 71.55 | 17 | 276.4 |
| 2014-12-11 08:00 | 3.97 | 16.95 | 270.72 |
| 2014-12-11 09:00 | 4.69 | 16.85 | 283.28 |
| 2014-12-11 10:00 | 4.69 | 17.59 | 278.6 |
| 2014-12-11 11:00 | 3.53 | 17.28 | 225.38 |
| 2014-12-11 12:00 | 7.14 | 17.13 | 248.46 |
| 2014-12-11 13:00 | 6.12 | 17.1 | 251.3 |
| 2014-12-11 14:00 | 6.18 | 17.07 | 251.9 |
| 2014-12-11 15:00 | 6.74 | 17.03 | 271.56 |
| 2014-12-11 16:00 | 4.65 | 17.49 | 281.08 |
| 2014-12-11 17:00 | 5.7 | 17.26 | 259.2 |
| 2014-12-11 18:00 | 5.65 | 16.77 | 241.45 |
| 2014-12-11 19:00 | 4.27 | 17.59 | 261.57 |
| 2014-12-11 20:00 | 6.19 | 17.06 | 264.22 |
| 2014-12-11 21:00 | 4.49 | 16.78 | 261.98 |
| 2014-12-11 22:00 | 5.87 | 16.39 | 254.46 |
| 2014-12-11 23:00 | 5.2 | 17.24 | 245.68 |
| 2014-12-11 24:00 | 4.55 | 17.18 | 263.2 |
| 平均 | 60.96 | 16.71 | 257.31 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |

备注：2014年12月10日早7:00至晚21:00锅炉停车检修。