山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 18日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月17日 | 总排口 | 手工 | COD | 63 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 1 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-17 01:00 | 4.71 | 17.27 | 273.76 |
| 2014-12-17 02:00 | 4.83 | 17.16 | 272.44 |
| 2014-12-17 03:00 | 4.16 | 16.38 | 265.28 |
| 2014-12-17 04:00 | 4.69 | 16.93 | 256.48 |
| 2014-12-17 05:00 | 4.13 | 16.65 | 255.33 |
| 2014-12-17 06:00 | 4.78 | 17.04 | 243.51 |
| 2014-12-17 07:00 | 6.17 | 16.09 | 244.79 |
| 2014-12-17 08:00 | 5.01 | 16.19 | 234.82 |
| 2014-12-17 09:00 | 4.14 | 16.04 | 221.83 |
| 2014-12-17 10:00 | 5.28 | 16.53 | 173.53 |
| 2014-12-17 11:00 | 4.29 | 17.1 | 214.21 |
| 2014-12-17 12:00 | 5.03 | 17.99 | 197.52 |
| 2014-12-17 13:00 | 5.07 | 19.26 | 180.67 |
| 2014-12-17 14:00 | 4.38 | 19.67 | 202.19 |
| 2014-12-17 15:00 | 2.44 | 17.99 | 189.56 |
| 2014-12-17 16:00 | 4.88 | 19.39 | 202.46 |
| 2014-12-17 17:00 | 5.66 | 18.78 | 211.36 |
| 2014-12-17 18:00 | 4.66 | 18.96 | 201.77 |
| 2014-12-17 19:00 | 3.95 | 18.64 | 218.95 |
| 2014-12-17 20:00 | 4.48 | 18.42 | 201.97 |
| 2014-12-17 21:00 | 3.83 | 18.05 | 196.67 |
| 2014-12-17 22:00 | 5.8 | 18.79 | 184.01 |
| 2014-12-17 23:00 | 3.4 | 18.62 | 179.09 |
| 2014-12-17 24:00 | 4.33 | 18.3 | 180.02 |
| 平均 | 4.59 | 17.76 | 216.76 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |

备注：运营商检修设备。