山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 12月 19日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 12月18日 | 总排口 | 手工 | COD | 77 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.36 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-12-18 01:00 | 3.82 | 17.93 | 190.8 |
| 2014-12-18 02:00 | 4.25 | 17.31 | 198.97 |
| 2014-12-18 03:00 | 3.89 | 16.42 | 199.97 |
| 2014-12-18 04:00 | 4.85 | 16.08 | 194.84 |
| 2014-12-18 05:00 | 4.53 | 15.17 | 175.61 |
| 2014-12-18 06:00 | 4.4 | 15.73 | 212.05 |
| 2014-12-18 07:00 | 4.55 | 15.99 | 210.18 |
| 2014-12-18 08:00 | 4.22 | 15.49 | 204.28 |
| 2014-12-18 09:00 | 4.02 | 16.14 | 207.66 |
| 2014-12-18 10:00 | 4.34 | 16.6 | 184.39 |
| 2014-12-18 11:00 | 4.52 | 17.33 | 188.82 |
| 2014-12-18 12:00 | 4.1 | 19.01 | 191.18 |
| 2014-12-18 13:00 | 4.04 | 20.19 | 163.79 |
| 2014-12-18 14:00 | 4.42 | 20.23 | 186.16 |
| 2014-12-18 15:00 | 4.77 | 20.44 | 160.6 |
| 2014-12-18 16:00 | 6.15 | 20.41 | 194.23 |
| 2014-12-18 17:00 | 5.28 | 20.09 | 222.85 |
| 2014-12-18 18:00 | 3.69 | 20.24 | 227.81 |
| 2014-12-18 19:00 | 4.68 | 19.53 | 221.45 |
| 2014-12-18 20:00 | 3.85 | 19.77 | 201.75 |
| 2014-12-18 21:00 | 4.82 | 18.83 | 211.29 |
| 2014-12-18 22:00 | 4.93 | 18.04 | 227.09 |
| 2014-12-18 23:00 | 3.95 | 17.68 | 245.08 |
| 2014-12-18 24:00 | 3.37 | 17.22 | 257.83 |
| 平均 | 4.39 | 17.99 | 203.28 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |

备注：运营商检修设备。