山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-08-22 | 38.95 | 0.207 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-08-22锅炉 | 0:00 | 25.55 | 6.87 | 5.31 |  |
|  | 1:00 | 25.34 | 5.76 | 6.3 |  |
|  | 2:00 | 25.24 | 6.23 | 5.55 |  |
|  | 3:00 | 25.28 | 5.27 | 5.68 |  |
|  | 4:00 | 25.43 | 5.45 | 6.03 |  |
|  | 5:00 | 25.33 | 3.79 | 5.94 |  |
|  | 6:00 | 25.45 | 5.3 | 6.1 |  |
|  | 7:00 | 25.44 | 4.99 | 5.73 |  |
|  | 8:00 | 25.79 | 5.72 | 5.67 |  |
|  | 9:00 | 26.39 | 6.76 | 6.73 |  |
|  | 10:00 | 26.71 | 6.1 | 6.74 |  |
|  | 11:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 12:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 13:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 14:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 15:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 16:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 17:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 18:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 19:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 20:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 21:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 22:00 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | 23:00 | 0 | 0 | 0 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  | 11:00至23:00运营商维修在线监测仪 |  |  |  |