山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-09-26 | 47 | 0.46 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-09-26锅炉 | 0:00 | 25.32 | 298.22 | 670.47 |  |
|  | 1:00 | 25.03 | 300.65 | 630.49 |  |
|  | 2:00 | 24.27 | 301.92 | 630.74 |  |
|  | 3:00 | 24.55 | 300.3 | 627.22 |  |
|  | 4:00 | 24.42 | 290.22 | 607.57 |  |
|  | 5:00 | 24.55 | 290.57 | 600.21 |  |
|  | 6:00 | 24.76 | 276.99 | 570.29 |  |
|  | 7:00 | 23.99 | 301.76 | 593.37 |  |
|  | 8:00 | 24.13 | 315.73 | 615.87 |  |
|  | 9:00 | 24.68 | 311.85 | 593.65 |  |
|  | 10:00 | 24.24 | 309.32 | 600.27 |  |
|  | 11:00 | 24.6 | 316.46 | 619.41 |  |
|  | 12:00 | 24.65 | 341.58 | 628.81 |  |
|  | 13:00 | 24.48 | 317.57 | 560.23 |  |
|  | 14:00 | 25.08 | 379.86 | 594.66 |  |
|  | 15:00 | 24.3 | 380.4 | 609.97 |  |
|  | 16:00 | 25.28 | 388.65 | 632.05 |  |
|  | 17:00 | 24.79 | 351.13 | 586.65 |  |
|  | 18:00 | 25.19 | 340.88 | 603.69 |  |
|  | 19:00 | 24.63 | 324.67 | 606.52 |  |
|  | 20:00 | 24.94 | 319.89 | 618.61 |  |
|  | 21:00 | 25.31 | 295.34 | 593.29 |  |
|  | 22:00 | 25.08 | 267.92 | 532.8 |  |
|  | 23:00 | 25.05 | 282.9 | 582.61 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |