山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-08 | 39 | 0.27 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-08锅炉 | 0:00 | 21.77 | 280.78 | 532.98 |  |
|  | 1:00 | 21.93 | 273.34 | 533.45 |  |
|  | 2:00 | 22.19 | 264.93 | 515.56 |  |
|  | 3:00 | 24.01 | 290.39 | 535.64 |  |
|  | 4:00 | 22.39 | 270.17 | 528.52 |  |
|  | 5:00 | 22.07 | 279.37 | 546.07 |  |
|  | 6:00 | 22.59 | 287.58 | 531.17 |  |
|  | 7:00 | 22.92 | 309.79 | 510.95 |  |
|  | 8:00 | 22.23 | 310.86 | 541.67 |  |
|  | 9:00 | 23.12 | 298.68 | 553.18 |  |
|  | 10:00 | 22.09 | 274.27 | 523.51 |  |
|  | 11:00 | 21.69 | 288.2 | 516.5 |  |
|  | 12:00 | 24.05 | 75.91 | 516.01 |  |
|  | 13:00 | 24.99 | 5.21 | 524.99 |  |
|  | 14:00 | 25.49 | 9.98 | 529.41 |  |
|  | 15:00 | 25.63 | 4.89 | 526.93 |  |
|  | 16:00 | 25.61 | 6.11 | 481.31 |  |
|  | 17:00 | 25.1 | 2.55 | 530.47 |  |
|  | 18:00 | 25.68 | 4.05 | 514.89 |  |
|  | 19:00 | 26.1 | 3.73 | 524.58 |  |
|  | 20:00 | 26.25 | 5.26 | 526.44 |  |
|  | 21:00 | 26.04 | 5.68 | 523.09 |  |
|  | 22:00 | 21.77 | 280.78 | 532.98 |  |
|  | 23:00 | 21.93 | 273.34 | 533.45 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |