山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- |
| 2014-10-09 | 51 | 0.88 |
| 标准限值 | 150 | 25 |
| 达标情况 | 达标 | 达标 |
| 备注 | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-10-09锅炉 | 0:00 | 26.32 | 4.96 | 520.5 |  |
|  | 1:00 | 24.9 | 3.89 | 519.4 |  |
|  | 2:00 | 24.36 | 4.3 | 528.71 |  |
|  | 3:00 | 24.5 | 4.03 | 545.42 |  |
|  | 4:00 | 24.08 | 3.18 | 526.29 |  |
|  | 5:00 | 24.58 | 4.48 | 520.89 |  |
|  | 6:00 | 24.9 | 3.69 | 515.43 |  |
|  | 7:00 | 25.48 | 3.36 | 555.85 |  |
|  | 8:00 | 25.64 | 5.38 | 550.55 |  |
|  | 9:00 | 26.45 | 7.73 | 549.84 |  |
|  | 10:00 | 26.24 | 4.64 | 579.81 |  |
|  | 11:00 | 26.63 | 48.55 | 575.13 |  |
|  | 12:00 | 25.53 | 84.95 | 576.38 |  |
|  | 13:00 | 26.25 | 91.18 | 552.67 |  |
|  | 14:00 | 25.46 | 88.49 | 540.5 |  |
|  | 15:00 | 26.21 | 69.97 | 547.2 |  |
|  | 16:00 | 25.9 | 40.55 | 542.09 |  |
|  | 17:00 | 25.12 | 43.74 | 523.6 |  |
|  | 18:00 | 25.36 | 4.68 | 545.62 |  |
|  | 19:00 | 25.42 | 6.85 | 513.92 |  |
|  | 20:00 | 25.44 | 4.39 | 524.65 |  |
|  | 21:00 | 26.22 | 4.02 | 521.59 |  |
|  | 22:00 | 26.35 | 4.04 | 506.86 |  |
|  | 23:00 | 26.24 | 5.37 | 527.67 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |