山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 10月 30日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 10月29日 | 总排口 | 手工 | COD | 51 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.82 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-10-29 01:00 | 30.2 | 4.95 | 506.02 |
| 2014-10-29 02:00 | 29.52 | 4.23 | 503.99 |
| 2014-10-29 03:00 | 32.14 | 7.62 | 505.16 |
| 2014-10-29 04:00 | 29.49 | 4.8 | 478.7 |
| 2014-10-29 05:00 | 29.73 | 7.16 | 495.72 |
| 2014-10-29 06:00 | 29.62 | 4.5 | 508.4 |
| 2014-10-29 07:00 | 30.48 | 4.94 | 511.6 |
| 2014-10-29 08:00 | 29.29 | 6.58 | 529.76 |
| 2014-10-29 09:00 | 29.76 | 5.05 | 512.03 |
| 2014-10-29 10:00 | 30.36 | 5.11 | 520.32 |
| 2014-10-29 11:00 | 30.77 | 4.35 | 499.66 |
| 2014-10-29 12:00 | 31.83 | 4.65 | 515.22 |
| 2014-10-29 13:00 | 30.54 | 11.59 | 517.25 |
| 2014-10-29 14:00 | 30.23 | 6.01 | 524.96 |
| 2014-10-29 15:00 | 29.71 | 7.31 | 496.59 |
| 2014-10-29 16:00 | 29.96 | 6.76 | 503.71 |
| 2014-10-29 17:00 | 30.15 | 5 | 498.93 |
| 2014-10-29 18:00 | 30.79 | 4.14 | 483.8 |
| 2014-10-29 19:00 | 31.17 | 4.6 | 508.46 |
| 2014-10-29 20:00 | 29.75 | 5.86 | 520.5 |
| 2014-10-29 21:00 | 30.05 | 6.95 | 467.18 |
| 2014-10-29 22:00 | 30.33 | 4.94 | 512.49 |
| 2014-10-29 23:00 | 30.17 | 6.76 | 476.45 |
| 2014-10-29 24:00 | 29.51 | 3.8 | 483.34 |
| 平均 | 30.23 | 5.73 | 503.34 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 |  |  |  |