山西兰花丹峰化工股份有限公司

厂界噪声自行监测结果       单位:dB(A)

| 监测日期 | 监测点位 | 监测时段 | 监测结果 | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-5-08 | 1 | 昼间 | 58.3 | 60 | 达标 |
|  | 2 | 昼间 | 58.3 | 60 | 达标 |
|  | 3 | 昼间 | 59.4 | 60 | 达标 |
|  | 4 | 昼间 | 68.2 | 60 | 超标 |
|  | 5 | 昼间 | 53.1 | 60 | 达标 |
|  | 6 | 昼间 | 56.4 | 60 | 达标 |
|  | 7 | 昼间 | 59.4 | 60 | 达标 |
|  | 8 | 昼间 | 68.4 | 60 | 超标 |
|  | 9 | 昼间 | 59.7 | 60 | 达标 |
|  | 10 | 昼间 | 59.5 | 60 | 达标 |
| 备注： |  |  |  |  |  |