山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-10 | 0—2 | 103 | 5.60 |
|  | 2—4 | 75 | 6.97 |
|  | 4—6 | 39 | 7.03 |
|  | 6—8 | 87 | 3.61 |
|  | 8—10 | 23 | 3.09 |
|  | 10—12 | 27 | 0 |
|  | 12—14 | 0 | 6.19 |
|  | 14—16 | 0 | 6.27 |
|  | 16—18 | 27 | 6.79 |
|  | 18—20 | 30 | 10.08 |
|  | 20—22 | 61 | 11.64 |
|  | 22—0 | 28 | 13.15 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-10锅炉 | 0:00 | 21.12 | 320.35 | 470.37 |  |
|  | 1:00 | 20.94 | 324.39 | 502.22 |  |
|  | 2:00 | 20.85 | 336.37 | 527.24 |  |
|  | 3:00 | 20.87 | 325.05 | 507.83 |  |
|  | 4:00 | 21.03 | 323.11 | 483.01 |  |
|  | 5:00 | 21.05 | 341.37 | 514 |  |
|  | 6:00 | 21.08 | 346.72 | 508.8 |  |
|  | 7:00 | 21.09 | 336.25 | 493.15 |  |
|  | 8:00 | 20.79 | 360.57 | 512.38 |  |
|  | 9:00 | 21.13 | 345.67 | 488.26 |  |
|  | 10:00 | 21.22 | 386.77 | 520.03 |  |
|  | 11:00 | 21.24 | 415.52 | 513.29 |  |
|  | 12:00 | 21.53 | 438.28 | 525.65 |  |
|  | 13:00 | 21.86 | 419.31 | 526.51 |  |
|  | 14:00 | 22.26 | 422.61 | 526.48 |  |
|  | 15:00 | 22.12 | 416.59 | 549.57 |  |
|  | 16:00 | 22.24 | 433.91 | 573.51 |  |
|  | 17:00 | 22.28 | 388.46 | 556.73 |  |
|  | 18:00 | 21.93 | 373.3 | 565.06 |  |
|  | 19:00 | 21.54 | 363.77 | 576.71 |  |
|  | 20:00 | 21.7 | 371.87 | 579.5 |  |
|  | 21:00 | 21.7 | 325.47 | 548.83 |  |
|  | 22:00 | 21.61 | 324.01 | 569.53 |  |
|  | 23:00 | 21.31 | 296.79 | 576.83 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |