山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-11 | 0—2 | 27 | 13.52 |
|  | 2—4 | 33 | 13.93 |
|  | 4—6 | 30 | 10.23 |
|  | 6—8 | 33 | 8.55 |
|  | 8—10 | 110 | 18.54 |
|  | 10—12 | 27 | 14.69 |
|  | 12—14 | 27 | 6.62 |
|  | 14—16 | 8 | 11.14 |
|  | 16—18 | 8 | 10.23 |
|  | 18—20 | 20 | 8.79 |
|  | 20—22 | 32 | 8.42 |
|  | 22—0 | 20 | 7.14 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-11锅炉 | 0:00 | 21.45 | 294.67 | 554.72 |  |
|  | 1:00 | 21.14 | 294.7 | 552.11 |  |
|  | 2:00 | 21.11 | 282.28 | 531.44 |  |
|  | 3:00 | 21.06 | 315.34 | 574.48 |  |
|  | 4:00 | 20.72 | 300.53 | 576.39 |  |
|  | 5:00 | 20.79 | 321.24 | 576.82 |  |
|  | 6:00 | 20.83 | 305.97 | 564.09 |  |
|  | 7:00 | 20.83 | 292.43 | 545.77 |  |
|  | 8:00 | 20.96 | 295.51 | 549.91 |  |
|  | 9:00 | 20.94 | 308.45 | 548.86 |  |
|  | 10:00 | 21.64 | 328.35 | 553.76 |  |
|  | 11:00 | 21.97 | 343.3 | 546.73 |  |
|  | 12:00 | 22.22 | 323.05 | 488.95 |  |
|  | 13:00 | 22.37 | 333.43 | 526.94 |  |
|  | 14:00 | 22.47 | 339.52 | 507.56 |  |
|  | 15:00 | 22.34 | 328.15 | 516.53 |  |
|  | 16:00 | 22.57 | 198.8 | 317.16 |  |
|  | 17:00 | 22.23 | 304.32 | 541.78 |  |
|  | 18:00 | 22.09 | 314.47 | 539.46 |  |
|  | 19:00 | 21.97 | 307.06 | 530.4 |  |
|  | 20:00 | 22.04 | 308.24 | 524.55 |  |
|  | 21:00 | 21.91 | 290.66 | 540.26 |  |
|  | 22:00 | 21.81 | 291.9 | 527.15 |  |
|  | 23:00 | 22 | 296.95 | 543.66 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |