山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-12 | 0—2 | 31 | 6.89 |
|  | 2—4 | 37 | 8.14 |
|  | 4—6 | 33 | 8.43 |
|  | 6—8 | 26 | 8.07 |
|  | 8—10 | 40 | 9.87 |
|  | 10—12 | 31 | 6.75 |
|  | 12—14 | 29 | 7.99 |
|  | 14—16 | 26 | 14.64 |
|  | 16—18 | 19 | 5.09 |
|  | 18—20 | 26 | 5.44 |
|  | 20—22 | 26 | 5.65 |
|  | 22—0 | 24 | 5.66 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-12锅炉 | 0:00 | 22.06 | 314.76 | 546.43 |  |
|  | 1:00 | 22.07 | 291.38 | 541.17 |  |
|  | 2:00 | 21.96 | 286.6 | 536.04 |  |
|  | 3:00 | 21.81 | 254.91 | 540.32 |  |
|  | 4:00 | 21.71 | 260.5 | 503.89 |  |
|  | 5:00 | 21.66 | 247.4 | 498.74 |  |
|  | 6:00 | 21.8 | 229.03 | 509.1 |  |
|  | 7:00 | 21.74 | 213.21 | 521.89 |  |
|  | 8:00 | 21.68 | 237.97 | 541.85 |  |
|  | 9:00 | 21.99 | 217.61 | 485.97 |  |
|  | 10:00 | 22.07 | 251.15 | 539.73 |  |
|  | 11:00 | 22.19 | 241.03 | 530.76 |  |
|  | 12:00 | 22.37 | 232.52 | 521.28 |  |
|  | 13:00 | 22.42 | 216.54 | 517.2 |  |
|  | 14:00 | 22.5 | 213.62 | 515.34 |  |
|  | 15:00 | 22.52 | 210.04 | 521.29 |  |
|  | 16:00 | 22.48 | 221.62 | 541.27 |  |
|  | 17:00 | 22.38 | 200.24 | 519.65 |  |
|  | 18:00 | 22.43 | 186.63 | 508.46 |  |
|  | 19:00 | 22.3 | 191.4 | 514.95 |  |
|  | 20:00 | 22.33 | 196.68 | 498.46 |  |
|  | 21:00 | 22.33 | 190 | 482.5 |  |
|  | 22:00 | 22.31 | 199.61 | 498.6 |  |
|  | 23:00 | 21.95 | 192.89 | 523.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |