山西兰花丹峰化工股份有限公司废水自行监测结果（污染源监测）

公布日期：  2014年 11月 12日

| 序号 | 污染源 类型 | 监测 日期 | 监测点位 | 开展方式 | 监测项目 | 排放浓度 | 标准限值 | 排放单位 | 是否达标 | 超标 倍数 | 排放方式 | 排放去向 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 废水 | 11月11日 | 总排口 | 手工 | COD | 65 | 150 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |
|  |  |  |  | 手工 | 氨氮 | 2.08 | 25 | mg/L | 是 |  | 处理后排放 | 许河 |  |

审核人：曹荣                                                        填表人：秦进

山西兰花丹峰化工股份有限公司

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 时间 点位与项目 | 锅炉烟气排口 开展方式：自动 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 出口SO2浓度 | 出口烟尘含量 | 出口NOx浓度 |
| 2014-11-11 01:00 | 4.9 | 12.92 | 379.5 |
| 2014-11-11 02:00 | 9.3 | 12.9 | 391.45 |
| 2014-11-11 03:00 | 5.04 | 12.92 | 393.77 |
| 2014-11-11 04:00 | 4.33 | 12.92 | 407.08 |
| 2014-11-11 05:00 | 4.97 | 12.94 | 392.46 |
| 2014-11-11 06:00 | 4.48 | 12.93 | 399.05 |
| 2014-11-11 07:00 | 7.58 | 12.92 | 370.88 |
| 2014-11-11 08:00 | 5.26 | 12.95 | 373.38 |
| 2014-11-11 09:00 | 7.39 | 12.98 | 396.23 |
| 2014-11-11 10:00 | 5.8 | 12.9 | 413.3 |
| 2014-11-11 11:00 | 7.92 | 12.87 | 414.84 |
| 2014-11-11 12:00 | 6.76 | 12.88 | 428.65 |
| 2014-11-11 13:00 | 6.71 | 12.86 | 361.24 |
| 2014-11-11 14:00 | 4.19 | 12.88 | 429.26 |
| 2014-11-11 15:00 | 7.68 | 12.95 | 428.62 |
| 2014-11-11 16:00 | 4.06 | 12.92 | 434.72 |
| 2014-11-11 17:00 | 30.47 | 12.93 | 414.14 |
| 2014-11-11 18:00 | 4.27 | 12.9 | 425.82 |
| 2014-11-11 19:00 | 5.26 | 12.9 | 436.19 |
| 2014-11-11 20:00 | 4.06 | 12.9 | 429.14 |
| 2014-11-11 21:00 | 5.39 | 12.93 | 417.31 |
| 2014-11-11 22:00 | 3.66 | 12.93 | 437.05 |
| 2014-11-11 23:00 | 5.27 | 12.94 | 420.57 |
| 2014-11-11 24:00 | 3.53 | 12.96 | 401.79 |
| 平均 | 6.60 | 12.92 | 408.19 |
| 标准限值 | ≤ 900 | ≤ 200 | —— |
| 达标情况 | 达标 | 达标 | 达标 |
| 超标倍数 |  |  |  |
| 排放方式 | 集中排放 | 集中排放 | 集中排放 |