山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-12-31 | 0—2 | 35 | 8.33 |
|  | 2—4 | 35 | 10.77 |
|  | 4—6 | 37 | 10.52 |
|  | 6—8 | 40 | 11.53 |
|  | 8—10 | 27 | 0 |
|  | 10—12 | 31 | 0 |
|  | 12—14 | 32 | 2.45 |
|  | 14—16 | 33 | 18.54 |
|  | 16—18 | 40 | 4.1 |
|  | 18—20 | 30 | 6.7 |
|  | 20—22 | 29 | 9.11 |
|  | 22—0 | 29 | 14.94 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2013-12-31锅炉 | 0:00 | 20.95 | 294.07 | 459.58 |  |
|  | 1:00 | 20.83 | 301.06 | 470.83 |  |
|  | 2:00 | 20.97 | 274.88 | 450.77 |  |
|  | 3:00 | 20.82 | 243.2 | 426.94 |  |
|  | 4:00 | 20.32 | 255.81 | 423.16 |  |
|  | 5:00 | 20.18 | 262.61 | 437.13 |  |
|  | 6:00 | 20.38 | 286.94 | 460.2 |  |
|  | 7:00 | 20.88 | 268.89 | 435.52 |  |
|  | 8:00 | 20.84 | 289.07 | 483.93 |  |
|  | 9:00 | 21.28 | 322.07 | 496.19 |  |
|  | 10:00 | 21.53 | 331.48 | 493.77 |  |
|  | 11:00 | 21.72 | 289.04 | 481.29 |  |
|  | 12:00 | 21.64 | 309.51 | 495.78 |  |
|  | 13:00 | 21.71 | 295.35 | 472.13 |  |
|  | 14:00 | 21.59 | 320.7 | 504.02 |  |
|  | 15:00 | 21.67 | 321.51 | 511.37 |  |
|  | 16:00 | 21.74 | 312.46 | 491.38 |  |
|  | 17:00 | 21.66 | 328.09 | 505.12 |  |
|  | 18:00 | 21.48 | 302.82 | 491.24 |  |
|  | 19:00 | 21.48 | 309.72 | 487.83 |  |
|  | 20:00 | 21.34 | 291.54 | 485.13 |  |
|  | 21:00 | 21.39 | 291.45 | 472.1 |  |
|  | 22:00 | 21.37 | 276.09 | 427.45 |  |
|  | 23:00 | 21.31 | 286.81 | 465.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |