山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-01 | 0—2 | 24 | 2.04 |
|  | 2—4 | 27 | 11.3 |
|  | 4—6 | 29 | 11.65 |
|  | 6—8 | 30 | 0 |
|  | 8—10 | 26 | 0 |
|  | 10—12 | 25 | 0 |
|  | 12—14 | 26 | 2.28 |
|  | 14—16 | 18 | 0.49 |
|  | 16—18 | 21 | 15.05 |
|  | 18—20 | 22 | 1.76 |
|  | 20—22 | 29 | 16.69 |
|  | 22—0 | 29 | 5.1 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-01锅炉 | 0:00 | 21.53 | 299.06 | 467.75 |  |
|  | 1:00 | 21.48 | 311.25 | 496.78 |  |
|  | 2:00 | 21.31 | 287.32 | 469.46 |  |
|  | 3:00 | 21.25 | 295.37 | 469.27 |  |
|  | 4:00 | 21.14 | 305.56 | 452.19 |  |
|  | 5:00 | 21.07 | 308.43 | 465.8 |  |
|  | 6:00 | 20.99 | 284.96 | 436.45 |  |
|  | 7:00 | 21.2 | 292.5 | 453.29 |  |
|  | 8:00 | 21.06 | 294.97 | 452.58 |  |
|  | 9:00 | 21.22 | 330.02 | 494.34 |  |
|  | 10:00 | 21.43 | 304.38 | 471.26 |  |
|  | 11:00 | 22.17 | 332.21 | 462.98 |  |
|  | 12:00 | 22.05 | 301.28 | 460.74 |  |
|  | 13:00 | 22.41 | 347.91 | 528.18 |  |
|  | 14:00 | 22.3 | 330.38 | 512.21 |  |
|  | 15:00 | 22.34 | 345.71 | 528.14 |  |
|  | 16:00 | 22.48 | 300.56 | 474.88 |  |
|  | 17:00 | 21.92 | 317.63 | 511.84 |  |
|  | 18:00 | 22.25 | 313.41 | 541.29 |  |
|  | 19:00 | 22.07 | 285.17 | 550.28 |  |
|  | 20:00 | 22 | 283.58 | 565.91 |  |
|  | 21:00 | 22.25 | 296.22 | 577.97 |  |
|  | 22:00 | 22.26 | 292.46 | 563.85 |  |
|  | 23:00 | 21.68 | 267.92 | 562.21 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |