山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-02 | 0—2 | 21 | 9.58 |
|  | 2—4 | 39 | 2.75 |
|  | 4—6 | 28 | 6.06 |
|  | 6—8 | 26 | 11.01 |
|  | 8—10 | 27 | 0 |
|  | 10—12 | 26 | 0 |
|  | 12—14 | 27 | 3.72 |
|  | 14—16 | 24 | 21.69 |
|  | 16—18 | 0 | 0 |
|  | 18—20 | 28 | 31.68 |
|  | 20—22 | 28 | 15.27 |
|  | 22—0 | 15 | 5.68 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-02锅炉 | 0:00 | 21.53 | 249.68 | 569.96 |  |
|  | 1:00 | 21.46 | 267.97 | 558.68 |  |
|  | 2:00 | 21.48 | 261.96 | 544.71 |  |
|  | 3:00 | 21.57 | 271.37 | 526.41 |  |
|  | 4:00 | 21.44 | 258.01 | 504.84 |  |
|  | 5:00 | 21.32 | 261.42 | 522.5 |  |
|  | 6:00 | 21.22 | 258.94 | 506.46 |  |
|  | 7:00 | 21.33 | 244.18 | 545.75 |  |
|  | 8:00 | 21.21 | 252.16 | 518.7 |  |
|  | 9:00 | 21.51 | 293.39 | 478.65 |  |
|  | 10:00 | 21.68 | 303.33 | 486.69 |  |
|  | 11:00 | 22.18 | 307.55 | 485.93 |  |
|  | 12:00 | 22.47 | 333.02 | 505.74 |  |
|  | 13:00 | 22.54 | 328.44 | 513.28 |  |
|  | 14:00 | 22.47 | 340.42 | 497.3 |  |
|  | 15:00 | 22.54 | 311.49 | 508.8 |  |
|  | 16:00 | 22.33 | 299.4 | 520.37 |  |
|  | 17:00 | 22.23 | 295.85 | 517.39 |  |
|  | 18:00 | 22.19 | 315.34 | 545.9 |  |
|  | 19:00 | 22.09 | 293.96 | 552.99 |  |
|  | 20:00 | 22.05 | 307.29 | 524.76 |  |
|  | 21:00 | 22.07 | 307.47 | 531.21 |  |
|  | 22:00 | 22.18 | 298.14 | 542.4 |  |
|  | 23:00 | 21.98 | 284.26 | 550.53 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |