山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-06 | 0—2 | 25 | 0 |
|  | 2—4 | 27 | 0 |
|  | 4—6 | 29 | 0 |
|  | 6—8 | 30 | 0 |
|  | 8—10 | 24 | 0 |
|  | 10—12 | 32 | 0 |
|  | 12—14 | 21 | 0 |
|  | 14—16 | 30 | 0 |
|  | 16—18 | 0 | 0 |
|  | 18—20 | 31 | 0 |
|  | 20—22 | 31 | 0 |
|  | 22—0 | 31 | 0 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 氨氮在线监测仪异常，联系运营商进行维修。手动监测数据正常。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-06锅炉 | 0:00 | 22.19 | 299.56 | 487.38 |  |
|  | 1:00 | 22.31 | 305.33 | 500.44 |  |
|  | 2:00 | 21.84 | 298.89 | 492.96 |  |
|  | 3:00 | 21.9 | 301.31 | 510.25 |  |
|  | 4:00 | 21.65 | 294.99 | 486.69 |  |
|  | 5:00 | 21.53 | 292.05 | 484.64 |  |
|  | 6:00 | 21.83 | 303.02 | 466.88 |  |
|  | 7:00 | 21.79 | 300.98 | 474.17 |  |
|  | 8:00 | 21.88 | 313.04 | 489.25 |  |
|  | 9:00 | 22 | 310.98 | 486.06 |  |
|  | 10:00 | 22.33 | 348.29 | 493.91 |  |
|  | 11:00 | 22.62 | 339.46 | 485.07 |  |
|  | 12:00 | 22.83 | 329.64 | 488.38 |  |
|  | 13:00 | 22.92 | 335.77 | 462.2 |  |
|  | 14:00 | 23.04 | 352.08 | 462.02 |  |
|  | 15:00 | 23.2 | 324.53 | 409.92 |  |
|  | 16:00 | 22.94 | 365.11 | 463.98 |  |
|  | 17:00 | 22.87 | 350.74 | 436.98 |  |
|  | 18:00 | 22.87 | 347.6 | 480.21 |  |
|  | 19:00 | 22.7 | 341.61 | 483.38 |  |
|  | 20:00 | 22.7 | 337.06 | 472.74 |  |
|  | 21:00 | 22.66 | 352.91 | 467.42 |  |
|  | 22:00 | 22.63 | 345.83 | 473.16 |  |
|  | 23:00 | 22.48 | 336.1 | 466.5 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |