山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-08 | 0—2 | 47 | 0.82 |
|  | 2—4 | 81 | 0.16 |
|  | 4—6 | 29 | 0.23 |
|  | 6—8 | 34 | 0.25 |
|  | 8—10 | 75 | 0.20 |
|  | 10—12 | 58 | 0.23 |
|  | 12—14 | 33 | 0.29 |
|  | 14—16 | 28 | 0.16 |
|  | 16—18 | 28 | 0 |
|  | 18—20 | 30 | 0.12 |
|  | 20—22 | 29 | 0.15 |
|  | 22—0 | 78 | 0.19 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-08锅炉 | 0:00 | 21.91 | 328.97 | 445.17 |  |
|  | 1:00 | 21.93 | 326.93 | 437.87 |  |
|  | 2:00 | 21.96 | 317.85 | 413.38 |  |
|  | 3:00 | 21.85 | 332.63 | 443.29 |  |
|  | 4:00 | 21.74 | 330.21 | 430.97 |  |
|  | 5:00 | 21.8 | 327.55 | 437.7 |  |
|  | 6:00 | 21.89 | 324.5 | 443.69 |  |
|  | 7:00 | 21.91 | 344.93 | 465.8 |  |
|  | 8:00 | 21.78 | 341.14 | 458.02 |  |
|  | 9:00 | 21.77 | 334.59 | 479.98 |  |
|  | 10:00 | 21.9 | 345.95 | 497.98 |  |
|  | 11:00 | 21.79 | 347.92 | 492.3 |  |
|  | 12:00 | 21.71 | 335.26 | 465.25 |  |
|  | 13:00 | 21.67 | 345.53 | 492.69 |  |
|  | 14:00 | 21.84 | 327.71 | 503.29 |  |
|  | 15:00 | 21.86 | 321.43 | 497.54 |  |
|  | 16:00 | 21.77 | 330.81 | 496.23 |  |
|  | 17:00 | 21.73 | 306.85 | 474.23 |  |
|  | 18:00 | 21.65 | 333.93 | 497 |  |
|  | 19:00 | 21.59 | 323.35 | 486.5 |  |
|  | 20:00 | 21.35 | 336.72 | 492.91 |  |
|  | 21:00 | 21.19 | 297.75 | 453.69 |  |
|  | 22:00 | 21.25 | 327.63 | 495.62 |  |
|  | 23:00 | 21.33 | 317.16 | 490.42 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |