山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-09 | 0—2 | 34 | 0.12 |
|  | 2—4 | 32 | 0.21 |
|  | 4—6 | 32 | 0.28 |
|  | 6—8 | 32 | 0.22 |
|  | 8—10 | 40 | 0.06 |
|  | 10—12 | 21 | 0.07 |
|  | 12—14 | 32 | 8.03 |
|  | 14—16 | 46 | 11.07 |
|  | 16—18 | 131 | 13 |
|  | 18—20 | 128 | 5.99 |
|  | 20—22 | 128 | 5.83 |
|  | 22—0 | 130 | 5.79 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-09锅炉 | 0:00 | 21.12 | 320.35 | 470.37 |  |
|  | 1:00 | 21.04 | 321.87 | 461.16 |  |
|  | 2:00 | 20.77 | 322.1 | 458.34 |  |
|  | 3:00 | 20.78 | 282 | 429.46 |  |
|  | 4:00 | 20.7 | 307.76 | 460.12 |  |
|  | 5:00 | 20.81 | 308.25 | 466.81 |  |
|  | 6:00 | 20.86 | 315.03 | 466.5 |  |
|  | 7:00 | 20.6 | 301.36 | 477.67 |  |
|  | 8:00 | 20.9 | 325.15 | 481.73 |  |
|  | 9:00 | 20.84 | 311.46 | 450.32 |  |
|  | 10:00 | 21.31 | 397.99 | 524.02 |  |
|  | 11:00 | 21.75 | 398.36 | 521.23 |  |
|  | 12:00 | 21.83 | 419.22 | 513.76 |  |
|  | 13:00 | 22.11 | 406.29 | 508.4 |  |
|  | 14:00 | 22.03 | 405.58 | 510.16 |  |
|  | 15:00 | 22.35 | 367.33 | 515.28 |  |
|  | 16:00 | 22.28 | 365.4 | 530.68 |  |
|  | 17:00 | 22.05 | 384.52 | 522.85 |  |
|  | 18:00 | 21.79 | 373.77 | 509.19 |  |
|  | 19:00 | 21.66 | 370.2 | 519.92 |  |
|  | 20:00 | 21.73 | 353.5 | 524.04 |  |
|  | 21:00 | 21.68 | 347.17 | 5213.94 |  |
|  | 22:00 | 21.22 | 326.68 | 502.62 |  |
|  | 23:00 | 20.65 | 329.93 | 511.98 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |