山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-13 | 0—2 | 27 | 8.40 |
|  | 2—4 | 32 | 15.90 |
|  | 4—6 | 40 | 11.74 |
|  | 6—8 | 24 | 12.01 |
|  | 8—10 | 25 | 8.50 |
|  | 10—12 | 32 | 22.32 |
|  | 12—14 | 25 | 5.58 |
|  | 14—16 | 15 | 6.71 |
|  | 16—18 | 24 | 9.67 |
|  | 18—20 | 28 | 9.94 |
|  | 20—22 | 26 | 12.73 |
|  | 22—0 | 26 | 13.36 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-13锅炉 | 0:00 | 21.95 | 195.25 | 522.57 |  |
|  | 1:00 | 21.5 | 235.21 | 588.99 |  |
|  | 2:00 | 21.11 | 239.52 | 580.29 |  |
|  | 3:00 | 20.65 | 238.87 | 594.3 |  |
|  | 4:00 | 20.79 | 263.63 | 594.98 |  |
|  | 5:00 | 20.76 | 269.37 | 586.86 |  |
|  | 6:00 | 20.68 | 256.44 | 560.18 |  |
|  | 7:00 | 20.72 | 245.97 | 535.59 |  |
|  | 8:00 | 20.83 | 240.34 | 516.14 |  |
|  | 9:00 | 20.78 | 278.29 | 537.07 |  |
|  | 10:00 | 21.59 | 296.93 | 524.74 |  |
|  | 11:00 | 22.11 | 310.06 | 515.39 |  |
|  | 12:00 | 22.37 | 303.04 | 515.76 |  |
|  | 13:00 | 22.46 | 311.09 | 506.86 |  |
|  | 14:00 | 22.63 | 306.67 | 509.52 |  |
|  | 15:00 | 22.83 | 316.07 | 505.34 |  |
|  | 16:00 | 22.81 | 264.45 | 470.38 |  |
|  | 17:00 | 22.6 | 292.74 | 516.52 |  |
|  | 18:00 | 21.94 | 279.06 | 533.75 |  |
|  | 19:00 | 22.35 | 274.57 | 531.89 |  |
|  | 20:00 | 22.39 | 265.5 | 515.2 |  |
|  | 21:00 | 22.25 | 274.56 | 531.55 |  |
|  | 22:00 | 21.88 | 247.28 | 533.75 |  |
|  | 23:00 | 21.48 | 241.05 | 530.28 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |