山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-14 | 0—2 | 25 | 13.50 |
|  | 2—4 | 27 | 11.38 |
|  | 4—6 | 29 | 12.58 |
|  | 6—8 | 33 | 12.16 |
|  | 8—10 | 26 | 12.40 |
|  | 10—12 | 26 | 6.27 |
|  | 12—14 | 31 | 11.44 |
|  | 14—16 | 17 | 18.23 |
|  | 16—18 | 29 | 4.13 |
|  | 18—20 | 25 | 12.17 |
|  | 20—22 | 26 | 10.97 |
|  | 22—0 | 28 | 10.97 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-14锅炉 | 0:00 | 22.25 | 274.56 | 531.55 |  |
|  | 1:00 | 21.88 | 247.28 | 533.75 |  |
|  | 2:00 | 21.48 | 241.05 | 530.28 |  |
|  | 3:00 | 21.47 | 223.74 | 509.56 |  |
|  | 4:00 | 21.23 | 248.73 | 510.67 |  |
|  | 5:00 | 21.12 | 247 | 511.83 |  |
|  | 6:00 | 21.12 | 257.62 | 511.19 |  |
|  | 7:00 | 20.97 | 253.12 | 505.19 |  |
|  | 8:00 | 21.08 | 265.78 | 514.86 |  |
|  | 9:00 | 21.22 | 261.24 | 512.69 |  |
|  | 10:00 | 21.19 | 268.28 | 514.86 |  |
|  | 11:00 | 21.46 | 240.66 | 488.46 |  |
|  | 12:00 | 21.59 | 265.2 | 495.65 |  |
|  | 13:00 | 21.95 | 278.73 | 504.4 |  |
|  | 14:00 | 22.46 | 295.27 | 509.45 |  |
|  | 15:00 | 22.58 | 293.04 | 485.53 |  |
|  | 16:00 | 22.61 | 290.25 | 505.42 |  |
|  | 17:00 | 22.77 | 299.76 | 503.09 |  |
|  | 18:00 | 22.78 | 294.32 | 499.69 |  |
|  | 19:00 | 22.82 | 310.51 | 510.02 |  |
|  | 20:00 | 22.42 | 284.57 | 496.18 |  |
|  | 21:00 | 22.28 | 285.5 | 503.14 |  |
|  | 22:00 | 22.09 | 281.68 | 507.99 |  |
|  | 23:00 | 22.17 | 281.47 | 507.86 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |