山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-15 | 0—2 | 24 | 14.66 |
|  | 2—4 | 37 | 4.98 |
|  | 4—6 | 28 | 5.63 |
|  | 6—8 | 25 | 5.70 |
|  | 8—10 | 27 | 5.26 |
|  | 10—12 | 24 | 6.79 |
|  | 12—14 | 24 | 8.98 |
|  | 14—16 | 38 | 16.32 |
|  | 16—18 | 30 | 10.25 |
|  | 18—20 | 27 | 8.57 |
|  | 20—22 | 27 | 6.45 |
|  | 22—0 | 26 | 0.00 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-15锅炉 | 0:00 | 21.14 | 260.52 | 507.58 |  |
|  | 1:00 | 21.19 | 231.45 | 442.92 |  |
|  | 2:00 | 21.16 | 259.46 | 488.12 |  |
|  | 3:00 | 21.28 | 247.17 | 480.86 |  |
|  | 4:00 | 21.28 | 250.7 | 509.81 |  |
|  | 5:00 | 21.34 | 246.17 | 510.01 |  |
|  | 6:00 | 21.08 | 264.18 | 508.52 |  |
|  | 7:00 | 21.18 | 258.48 | 490.22 |  |
|  | 8:00 | 21.36 | 259.87 | 510.77 |  |
|  | 9:00 | 21.12 | 275.61 | 508.44 |  |
|  | 10:00 | 21.56 | 300.82 | 523.68 |  |
|  | 11:00 | 22.07 | 337.83 | 545.75 |  |
|  | 12:00 | 22.38 | 317.39 | 495.09 |  |
|  | 13:00 | 22.39 | 327.05 | 506.21 |  |
|  | 14:00 | 22.46 | 316.44 | 515.82 |  |
|  | 15:00 | 22.51 | 327.38 | 530.28 |  |
|  | 16:00 | 22.33 | 325.17 | 546.37 |  |
|  | 17:00 | 22.43 | 321.16 | 525.66 |  |
|  | 18:00 | 22.28 | 304.57 | 524.29 |  |
|  | 19:00 | 22.19 | 316.28 | 533.2 |  |
|  | 20:00 | 22.22 | 281.43 | 500.29 |  |
|  | 21:00 | 22.3 | 301.58 | 524.41 |  |
|  | 22:00 | 22.3 | 297.77 | 521.23 |  |
|  | 23:00 | 22.18 | 316.5 | 529.57 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |