山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-17 | 0—2 | 23 | 0 |
|  | 2—4 | 22 | 3.85 |
|  | 4—6 | 27 | 6.2 |
|  | 6—8 | 27 | 0 |
|  | 8—10 | 27 | 8.48 |
|  | 10—12 | 49 | 5.45 |
|  | 12—14 | 24 | 0 |
|  | 14—16 | 25 | 6.27 |
|  | 16—18 | 30 | 21.14 |
|  | 18—20 | 23 | 6.05 |
|  | 20—22 | 23 | 19.49 |
|  | 22—0 | 27 | 4.81 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-17锅炉 | 0:00 | 21.19 | 260.8 | 517.29 |  |
|  | 1:00 | 20.01 | 262.01 | 492.91 |  |
|  | 2:00 | 20.1 | 271.17 | 475.24 |  |
|  | 3:00 | 20.23 | 261.66 | 466.26 |  |
|  | 4:00 | 19.8 | 269.27 | 458.84 |  |
|  | 5:00 | 19.81 | 263.54 | 473.09 |  |
|  | 6:00 | 19.35 | 270.48 | 459.45 |  |
|  | 7:00 | 19.41 | 279.93 | 472.83 |  |
|  | 8:00 | 20.06 | 293.22 | 475 |  |
|  | 9:00 | 20.52 | 271.78 | 469.26 |  |
|  | 10:00 | 20.13 | 302.65 | 482.64 |  |
|  | 11:00 | 20.39 | 301.93 | 473.37 |  |
|  | 12:00 | 20.64 | 311.33 | 477.41 |  |
|  | 13:00 | 20.8 | 287.66 | 446.38 |  |
|  | 14:00 | 20.97 | 318.41 | 489.87 |  |
|  | 15:00 | 20.85 | 295.06 | 511.02 |  |
|  | 16:00 | 21.06 | 289.74 | 497.05 |  |
|  | 17:00 | 21.14 | 290.14 | 492.34 |  |
|  | 18:00 | 20.75 | 298.73 | 502.17 |  |
|  | 19:00 | 20.77 | 263.2 | 464.02 |  |
|  | 20:00 | 20.88 | 269.77 | 477.7 |  |
|  | 21:00 | 20.23 | 263.17 | 477.21 |  |
|  | 22:00 | 20.39 | 263.46 | 475.2 |  |
|  | 23:00 | 20.24 | 253.21 | 495.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |