山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-18 | 0—2 | 28 | 4.82 |
|  | 2—4 | 26 | 19.35 |
|  | 4—6 | 32 | 0 |
|  | 6—8 | 21 | 0 |
|  | 8—10 | 33 | 10.87 |
|  | 10—12 | 29 | 8.62 |
|  | 12—14 | 23 | 13.05 |
|  | 14—16 | 17 | 17.13 |
|  | 16—18 | 29 | 8.58 |
|  | 18—20 | 24 | 12.81 |
|  | 20—22 | 24 | 13.49 |
|  | 22—0 | 22 | 13.3 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-18锅炉 | 0:00 | 20.52 | 268.31 | 489.62 |  |
|  | 1:00 | 20.52 | 247.07 | 493.34 |  |
|  | 2:00 | 19.82 | 257.28 | 497.55 |  |
|  | 3:00 | 19.88 | 254.58 | 495.34 |  |
|  | 4:00 | 20.55 | 261.6 | 490.49 |  |
|  | 5:00 | 20 | 250.24 | 496.58 |  |
|  | 6:00 | 19.55 | 246.91 | 495.72 |  |
|  | 7:00 | 19.66 | 255.19 | 507.46 |  |
|  | 8:00 | 19.68 | 250.07 | 495.69 |  |
|  | 9:00 | 19.57 | 265.58 | 483.45 |  |
|  | 10:00 | 20.07 | 285.8 | 466.89 |  |
|  | 11:00 | 21.42 | 317.4 | 461.39 |  |
|  | 12:00 | 21.18 | 315.97 | 454.68 |  |
|  | 13:00 | 21.71 | 309.96 | 472.69 |  |
|  | 14:00 | 22.13 | 286.19 | 474.62 |  |
|  | 15:00 | 21.88 | 292 | 500.86 |  |
|  | 16:00 | 21.1 | 272.97 | 492.49 |  |
|  | 17:00 | 21.08 | 268.78 | 482.4 |  |
|  | 18:00 | 21.24 | 269.41 | 502.97 |  |
|  | 19:00 | 21.55 | 275.35 | 510.87 |  |
|  | 20:00 | 21.26 | 254.15 | 496.62 |  |
|  | 21:00 | 21.18 | 261.03 | 503.82 |  |
|  | 22:00 | 21.49 | 235.53 | 467.39 |  |
|  | 23:00 | 21.69 | 241.58 | 468.36 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |