山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-19 | 0—2 | 21 | 14.01 |
|  | 2—4 | 24 | 0 |
|  | 4—6 | 26 | 5.31 |
|  | 6—8 | 23 | 12.88 |
|  | 8—10 | 25 | 7.67 |
|  | 10—12 | 25 | 4.62 |
|  | 12—14 | 19 | 6.11 |
|  | 14—16 | 20 | 17.17 |
|  | 16—18 | 23 | 18.7 |
|  | 18—20 | 22 | 4.9 |
|  | 20—22 | 30 | 5.33 |
|  | 22—0 | 20 | 5.23 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-19锅炉 | 0:00 | 21.73 | 217.17 | 427.73 |  |
|  | 1:00 | 21.13 | 261.77 | 505.31 |  |
|  | 2:00 | 21.05 | 238.05 | 509.69 |  |
|  | 3:00 | 21.23 | 239.5 | 516.7 |  |
|  | 4:00 | 20.69 | 241.81 | 499.9 |  |
|  | 5:00 | 21.12 | 245.03 | 503.15 |  |
|  | 6:00 | 21.06 | 238.31 | 503.23 |  |
|  | 7:00 | 21.18 | 236.48 | 503.32 |  |
|  | 8:00 | 21.56 | 209.63 | 459.55 |  |
|  | 9:00 | 21.43 | 236.23 | 500.24 |  |
|  | 10:00 | 21.51 | 235.18 | 506.05 |  |
|  | 11:00 | 21.42 | 230.32 | 483.02 |  |
|  | 12:00 | 21.23 | 221.76 | 485.03 |  |
|  | 13:00 | 21.41 | 254.32 | 532.85 |  |
|  | 14:00 | 21.66 | 219.94 | 511.74 |  |
|  | 15:00 | 21.72 | 242.39 | 525.45 |  |
|  | 16:00 | 21.91 | 246.81 | 531.59 |  |
|  | 17:00 | 21.59 | 255.83 | 489.63 |  |
|  | 18:00 | 21.27 | 252.77 | 482.84 |  |
|  | 19:00 | 21.12 | 246.03 | 479.74 |  |
|  | 20:00 | 21.34 | 241.93 | 480.41 |  |
|  | 21:00 | 20.94 | 239.87 | 467.86 |  |
|  | 22:00 | 20.45 | 235.37 | 450.9 |  |
|  | 23:00 | 20.54 | 242.58 | 455.07 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |