山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-20 | 0—2 | 26 | 10.71 |
|  | 2—4 | 25 | 4.72 |
|  | 4—6 | 25 | 4.97 |
|  | 6—8 | 19 | 5.47 |
|  | 8—10 | 23 | 9.44 |
|  | 10—12 | 21 | 0.00 |
|  | 12—14 | 21 | 6.92 |
|  | 14—16 | 15 | 0.00 |
|  | 16—18 | 20 | 0.70 |
|  | 18—20 | 23 | 0.59 |
|  | 20—22 | 26 | 0.49 |
|  | 22—0 | 22 | 0.00 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-20锅炉 | 0:00 | 21.89 | 271.02 | 492.68 |  |
|  | 1:00 | 21.74 | 266.64 | 479.15 |  |
|  | 2:00 | 21.49 | 166.66 | 313.48 |  |
|  | 3:00 | 21.57 | 242.21 | 475.19 |  |
|  | 4:00 | 21.49 | 239.11 | 467.2 |  |
|  | 5:00 | 21.47 | 244.07 | 481.37 |  |
|  | 6:00 | 21.46 | 248.83 | 482.96 |  |
|  | 7:00 | 21.07 | 271.58 | 533.3 |  |
|  | 8:00 | 21.36 | 265.07 | 519.91 |  |
|  | 9:00 | 21.46 | 280.41 | 534.39 |  |
|  | 10:00 | 21.61 | 305.55 | 534.51 |  |
|  | 11:00 | 21.79 | 291.9 | 533.85 |  |
|  | 12:00 | 21.81 | 274.79 | 505.46 |  |
|  | 13:00 | 21.9 | 261.75 | 512.55 |  |
|  | 14:00 | 21.94 | 273.1 | 510.51 |  |
|  | 15:00 | 21.99 | 267.23 | 517.47 |  |
|  | 16:00 | 21.93 | 279.7 | 529.28 |  |
|  | 17:00 | 21.96 | 263.88 | 533.15 |  |
|  | 18:00 | 22.07 | 276.89 | 522 |  |
|  | 19:00 | 21.71 | 261.46 | 506.19 |  |
|  | 20:00 | 21.64 | 260.03 | 507.39 |  |
|  | 21:00 | 21.68 | 259.99 | 502.94 |  |
|  | 22:00 | 21.72 | 267.57 | 533.58 |  |
|  | 23:00 | 21.69 | 263.78 | 548.61 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |