山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-21 | 0—2 | 26 | 0.47 |
|  | 2—4 | 25 | 0.45 |
|  | 4—6 | 25 | 0.45 |
|  | 6—8 | 30 | 0.57 |
|  | 8—10 | 31 | 0.33 |
|  | 10—12 | 24 | 0.38 |
|  | 12—14 | 17 | 0.33 |
|  | 14—16 | 17 | 0.39 |
|  | 16—18 | 13 | 7.34 |
|  | 18—20 | 28 | 4.70 |
|  | 20—22 | 24 | 6.17 |
|  | 22—0 | 22 | 3.91 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-21锅炉 | 0:00 | 21.58 | 270.85 | 537.32 |  |
|  | 1:00 | 21.3 | 269.55 | 552.49 |  |
|  | 2:00 | 21.18 | 280.27 | 558.54 |  |
|  | 3:00 | 20.95 | 256.59 | 545.08 |  |
|  | 4:00 | 20.81 | 252.54 | 528.84 |  |
|  | 5:00 | 20.57 | 231.72 | 497.91 |  |
|  | 6:00 | 20.69 | 263.11 | 546.99 |  |
|  | 7:00 | 20.78 | 247.15 | 534.34 |  |
|  | 8:00 | 20.53 | 263.62 | 534.48 |  |
|  | 9:00 | 21.03 | 270.95 | 535.11 |  |
|  | 10:00 | 21.45 | 310.4 | 534.23 |  |
|  | 11:00 | 21.63 | 320.19 | 512.84 |  |
|  | 12:00 | 21.91 | 303.96 | 514.49 |  |
|  | 13:00 | 22.27 | 303.77 | 534.82 |  |
|  | 14:00 | 22.17 | 320.42 | 534.41 |  |
|  | 15:00 | 22 | 146.06 | 256.94 |  |
|  | 16:00 | 22.45 | 309.55 | 537.78 |  |
|  | 17:00 | 22.41 | 313.33 | 550.28 |  |
|  | 18:00 | 22 | 273.74 | 527.35 |  |
|  | 19:00 | 21.88 | 286.48 | 552.34 |  |
|  | 20:00 | 21.71 | 274.27 | 538.9 |  |
|  | 21:00 | 21.47 | 278.77 | 553.18 |  |
|  | 22:00 | 21.1 | 266.72 | 554.38 |  |
|  | 23:00 | 20.94 | 271.69 | 543.01 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |