山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-22 | 0—2 | 29 | 14.92 |
|  | 2—4 | 25 | 2.28 |
|  | 4—6 | 26 | 5.87 |
|  | 6—8 | 36 | 6.59 |
|  | 8—10 | 22 | 7.32 |
|  | 10—12 | 25 | 6.18 |
|  | 12—14 | 25 | 2.22 |
|  | 14—16 | 22 | 2.79 |
|  | 16—18 | 22 | 14.08 |
|  | 18—20 | 24 | 4.08 |
|  | 20—22 | 24 | 9.47 |
|  | 22—0 | 25 | 0.00 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-22锅炉 | 0:00 | 20.91 | 253.67 | 521.18 |  |
|  | 1:00 | 20.74 | 266.81 | 526.91 |  |
|  | 2:00 | 20.75 | 249.39 | 527.18 |  |
|  | 3:00 | 20.82 | 255.46 | 530.85 |  |
|  | 4:00 | 20.78 | 237.91 | 502.34 |  |
|  | 5:00 | 20.86 | 243.28 | 497.63 |  |
|  | 6:00 | 20.9 | 233.49 | 506.77 |  |
|  | 7:00 | 20.99 | 253.02 | 520.06 |  |
|  | 8:00 | 21.08 | 260.17 | 529.87 |  |
|  | 9:00 | 12.15 | 299.42 | 544.33 |  |
|  | 10:00 | 21.42 | 333.46 | 533.12 |  |
|  | 11:00 | 22.51 | 361.8 | 534.66 |  |
|  | 12:00 | 22.65 | 336.22 | 495.55 |  |
|  | 13:00 | 22.79 | 358.84 | 500.06 |  |
|  | 14:00 | 22.9 | 321.54 | 460.25 |  |
|  | 15:00 | 22.76 | 359.52 | 515.5 |  |
|  | 16:00 | 22.81 | 306.02 | 519.86 |  |
|  | 17:00 | 22.58 | 301.72 | 530.25 |  |
|  | 18:00 | 22.42 | 279.33 | 532.82 |  |
|  | 19:00 | 22.66 | 274.39 | 518.1 |  |
|  | 20:00 | 22.83 | 243.53 | 463.13 |  |
|  | 21:00 | 22.81 | 259.35 | 500.88 |  |
|  | 22:00 | 22.34 | 232.15 | 505.93 |  |
|  | 23:00 | 22.1 | 230.68 | 520.75 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |