山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-24 | 0—2 | 25 | 2.47 |
|  | 2—4 | 80 | 0.00 |
|  | 4—6 | 41 | 4.42 |
|  | 6—8 | 32 | 3.22 |
|  | 8—10 | 99 | 5.29 |
|  | 10—12 | 35 | 9.36 |
|  | 12—14 | 29 | 1.12 |
|  | 14—16 | 27 | 24.04 |
|  | 16—18 | 0 | 3.06 |
|  | 18—20 | 0 | 0.47 |
|  | 20—22 | 2 | 11.14 |
|  | 22—0 | 10 | 17.73 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-24锅炉 | 0:00 | 21.98 | 254.37 | 502.81 |  |
|  | 1:00 | 21.86 | 249.43 | 497.48 |  |
|  | 2:00 | 21.93 | 254.89 | 504.69 |  |
|  | 3:00 | 22.04 | 243.54 | 493.79 |  |
|  | 4:00 | 21.96 | 236.42 | 500.53 |  |
|  | 5:00 | 21.93 | 223.87 | 515.83 |  |
|  | 6:00 | 22.13 | 225.6 | 499.27 |  |
|  | 7:00 | 22.6 | 216.23 | 497.26 |  |
|  | 8:00 | 22.77 | 219.45 | 487.5 |  |
|  | 9:00 | 23.09 | 196.25 | 447.25 |  |
|  | 10:00 | 23.22 | 231.41 | 501.08 |  |
|  | 11:00 | 23.45 | 231.04 | 493.94 |  |
|  | 12:00 | 23.64 | 261.59 | 482.74 |  |
|  | 13:00 | 23.31 | 291.96 | 531.21 |  |
|  | 14:00 | 23.35 | 249.01 | 513.82 |  |
|  | 15:00 | 23.42 | 262.7 | 535.57 |  |
|  | 16:00 | 23.33 | 207.62 | 448.4 |  |
|  | 17:00 | 23.24 | 150.74 | 391.89 |  |
|  | 18:00 | 23.15 | 195.01 | 499.63 |  |
|  | 19:00 | 22.9 | 174.1 | 498.94 |  |
|  | 20:00 | 22.99 | 191.65 | 501.5 |  |
|  | 21:00 | 22.75 | 187.13 | 472.39 |  |
|  | 22:00 | 22.83 | 198.7 | 483.24 |  |
|  | 23:00 | 22.85 | 209.59 | 471.41 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |