山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-25 | 0—2 | 0 | 10.01 |
|  | 2—4 | 0 | 1.41 |
|  | 4—6 | 0 | 7.10 |
|  | 6—8 | 0 | 7.53 |
|  | 8—10 | 0 | 11.88 |
|  | 10—12 | 46 | 3.05 |
|  | 12—14 | 16 | 1.87 |
|  | 14—16 | 19 | 0.00 |
|  | 16—18 | 23 | 0.00 |
|  | 18—20 | 25 | 19.72 |
|  | 20—22 | 25 | 9.85 |
|  | 22—0 | 30 | 8.63 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-25锅炉 | 0:00 | 22.7 | 207.83 | 482.55 |  |
|  | 1:00 | 22.63 | 198.33 | 461.54 |  |
|  | 2:00 | 22.42 | 212.08 | 469.95 |  |
|  | 3:00 | 22.12 | 208.03 | 459.66 |  |
|  | 4:00 | 22.48 | 198.86 | 474.88 |  |
|  | 5:00 | 22.54 | 212.82 | 472.59 |  |
|  | 6:00 | 22.36 | 201.44 | 479.53 |  |
|  | 7:00 | 22.16 | 187.67 | 477 |  |
|  | 8:00 | 22.29 | 187.97 | 479.92 |  |
|  | 9:00 | 22.37 | 197.7 | 482.76 |  |
|  | 10:00 | 23.37 | 198.78 | 467.14 |  |
|  | 11:00 | 23.55 | 207.08 | 476.43 |  |
|  | 12:00 | 23.54 | 191.76 | 473.82 |  |
|  | 13:00 | 23.86 | 195.36 | 475.97 |  |
|  | 14:00 | 24.05 | 182.29 | 477.28 |  |
|  | 15:00 | 23.72 | 204.42 | 511.47 |  |
|  | 16:00 | 23.24 | 205.38 | 522.97 |  |
|  | 17:00 | 22.94 | 212.52 | 522.66 |  |
|  | 18:00 | 22.86 | 210.13 | 512.36 |  |
|  | 19:00 | 22.93 | 216.64 | 506.61 |  |
|  | 20:00 | 22.84 | 196.54 | 493.64 |  |
|  | 21:00 | 22.55 | 176.6 | 485.59 |  |
|  | 22:00 | 22.5 | 154.06 | 471.33 |  |
|  | 23:00 | 22.16 | 143.95 | 466.73 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |