山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-26 | 0—2 | 25 | 15.47 |
|  | 2—4 | 24 | 13.74 |
|  | 4—6 | 25 | 7.2 |
|  | 6—8 | 27 | 10.84 |
|  | 8—10 | 28 | 19.29 |
|  | 10—12 | 27 | 5.06 |
|  | 12—14 | 29 | 4.8 |
|  | 14—16 | 20 | 16.98 |
|  | 16—18 | 30 | 1.91 |
|  | 18—20 | 33 | 3.51 |
|  | 20—22 | 35 | 15.33 |
|  | 22—0 | 29 | 10.89 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-26锅炉 | 0:00 | 21.72 | 127.93 | 454.79 |  |
|  | 1:00 | 21.52 | 128.14 | 450.67 |  |
|  | 2:00 | 21.57 | 117.62 | 451.79 |  |
|  | 3:00 | 21.34 | 127.58 | 466.02 |  |
|  | 4:00 | 21.75 | 119.51 | 473.36 |  |
|  | 5:00 | 21.39 | 118.55 | 465.25 |  |
|  | 6:00 | 21.69 | 110.3 | 448.51 |  |
|  | 7:00 | 21.83 | 102.36 | 453.93 |  |
|  | 8:00 | 21.64 | 71.27 | 338.97 |  |
|  | 9:00 | 21.68 | 112.08 | 453.82 |  |
|  | 10:00 | 22.5 | 128.73 | 441.75 |  |
|  | 11:00 | 21.7 | 150.59 | 471.44 |  |
|  | 12:00 | 23.93 | 133.72 | 443.3 |  |
|  | 13:00 | 23.45 | 123.72 | 460.72 |  |
|  | 14:00 | 23.5 | 124.79 | 458 |  |
|  | 15:00 | 23.32 | 114.11 | 474.98 |  |
|  | 16:00 | 23.1 | 113.32 | 474.56 |  |
|  | 17:00 | 22.89 | 115.89 | 465.44 |  |
|  | 18:00 | 22.89 | 118.28 | 474.3 |  |
|  | 19:00 | 22.79 | 104.82 | 478.15 |  |
|  | 20:00 | 22.6 | 114.48 | 493.53 |  |
|  | 21:00 | 23.1 | 61.84 | 474.37 |  |
|  | 22:00 | 22.79 | 10.34 | 466.32 |  |
|  | 23:00 | 23.03 | 23.62 | 463.85 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |