山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-28 | 0—2 | 5 | 5.81 |
|  | 2—4 | 22 | 2.95 |
|  | 4—6 | 23 | 0.22 |
|  | 6—8 | 27 | 20.6 |
|  | 8—10 | 28 | 20.12 |
|  | 10—12 | 21 | 9.01 |
|  | 12—14 | 19 | 6.49 |
|  | 14—16 | 105 | 2.79 |
|  | 16—18 | 19 | 9.73 |
|  | 18—20 | 19 | 2.42 |
|  | 20—22 | 18 | 23.05 |
|  | 22—0 | 18 | 2.05 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-01-28锅炉 | 0:00 | 25.74 | 10.31 | 451.19 |  |
|  | 1:00 | 25.63 | 10.8 | 452.24 |  |
|  | 2:00 | 25.71 | 10.73 | 489.02 |  |
|  | 3:00 | 25.87 | 9.01 | 507.52 |  |
|  | 4:00 | 26.46 | 16.24 | 517.46 |  |
|  | 5:00 | 25.85 | 11.49 | 502.8 |  |
|  | 6:00 | 26.62 | 11.5 | 512.55 |  |
|  | 7:00 | 25.72 | 11.3 | 508.81 |  |
|  | 8:00 | 25.41 | 13.78 | 479.05 |  |
|  | 9:00 | 30.29 | 10.66 | 516.41 |  |
|  | 10:00 | 25.95 | 15.29 | 502.73 |  |
|  | 11:00 | 26.73 | 11.23 | 525.57 |  |
|  | 12:00 | 26.52 | 11.19 | 500.37 |  |
|  | 13:00 | 27.32 | 11.28 | 466.27 |  |
|  | 14:00 | 27.79 | 16.97 | 452.99 |  |
|  | 15:00 | 27.75 | 11.33 | 483.55 |  |
|  | 16:00 | 27.12 | 14.81 | 479.13 |  |
|  | 17:00 | 26.59 | 11.2 | 483.98 |  |
|  | 18:00 | 26.33 | 10.47 | 486.49 |  |
|  | 19:00 | 26.48 | 10.51 | 473.38 |  |
|  | 20:00 | 26.86 | 10.71 | 468.5 |  |
|  | 21:00 | 26.94 | 10.36 | 456.09 |  |
|  | 22:00 | 26.29 | 11.6 | 441.37 |  |
|  | 23:00 | 26.28 | 10.33 | 446.18 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |