山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-01 | 0—2 | 22 | 3.66 |
|  | 2—4 | 21 | 12.16 |
|  | 4—6 | 20 | 0.81 |
|  | 6—8 | 17 | 1.93 |
|  | 8—10 | 21 | 4.98 |
|  | 10—12 | 18 | 14.05 |
|  | 12—14 | 17 | 0.16 |
|  | 14—16 | 15 | 0.06 |
|  | 16—18 | 15 | 4.18 |
|  | 18—20 | 23 | 3.52 |
|  | 20—22 | 21 | 14.47 |
|  | 22—0 | 17 | 9.15 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-01锅炉 | 0:00 | 23.08 | 67.3 | 384.86 |  |
|  | 1:00 | 23.25 | 10.81 | 388.34 |  |
|  | 2:00 | 23.25 | 18.78 | 392.59 |  |
|  | 3:00 | 23.28 | 8.33 | 393.43 |  |
|  | 4:00 | 23.33 | 35.38 | 400.37 |  |
|  | 5:00 | 23.39 | 83.17 | 409.34 |  |
|  | 6:00 | 22.9 | 24.05 | 389.05 |  |
|  | 7:00 | 23.01 | 8.92 | 404.05 |  |
|  | 8:00 | 22.99 | 26.28 | 412.75 |  |
|  | 9:00 | 22.73 | 96.05 | 391.17 |  |
|  | 10:00 | 22.86 | 78.52 | 388.09 |  |
|  | 11:00 | 23.05 | 9.23 | 402.34 |  |
|  | 12:00 | 23.16 | 23.53 | 383.87 |  |
|  | 13:00 | 23.63 | 102.42 | 403.54 |  |
|  | 14:00 | 23.77 | 94.47 | 399.37 |  |
|  | 15:00 | 24.15 | 96.58 | 401.55 |  |
|  | 16:00 | 24.12 | 87.65 | 384.3 |  |
|  | 17:00 | 23.84 | 86.04 | 389.4 |  |
|  | 18:00 | 23.91 | 54.51 | 386.12 |  |
|  | 19:00 | 23.42 | 12.48 | 396.7 |  |
|  | 20:00 | 23.02 | 8.83 | 387.32 |  |
|  | 21:00 | 22.91 | 6.8 | 386.01 |  |
|  | 22:00 | 22.74 | 10.17 | 370.63 |  |
|  | 23:00 | 22.66 | 13.31 | 384.36 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |