山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-02 | 0—2 | 15 | 5.87 |
|  | 2—4 | 24 | 5.28 |
|  | 4—6 | 17 | 0.09 |
|  | 6—8 | 14 | 11.98 |
|  | 8—10 | 23 | 3.47 |
|  | 10—12 | 19 | 0.48 |
|  | 12—14 | 14 | 0.46 |
|  | 14—16 | 24 | 2.20 |
|  | 16—18 | 20 | 12.53 |
|  | 18—20 | 21 | 11.36 |
|  | 20—22 | 21 | 2.91 |
|  | 22—0 | 21 | 12.11 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-02锅炉 | 0:00 | 22.66 | 9.47 | 377.52 |  |
|  | 1:00 | 22.73 | 9.56 | 359.22 |  |
|  | 2:00 | 22.58 | 8.52 | 362.62 |  |
|  | 3:00 | 22.58 | 13.06 | 365.65 |  |
|  | 4:00 | 22.43 | 9.37 | 346.14 |  |
|  | 5:00 | 22.5 | 11.26 | 361.1 |  |
|  | 6:00 | 22.36 | 9.14 | 340.51 |  |
|  | 7:00 | 22.16 | 8.83 | 362.68 |  |
|  | 8:00 | 22.2 | 8.36 | 347.98 |  |
|  | 9:00 | 22.56 | 9.44 | 359.73 |  |
|  | 10:00 | 23.22 | 9.4 | 377.58 |  |
|  | 11:00 | 23.62 | 11.52 | 383.29 |  |
|  | 12:00 | 23.84 | 8.28 | 378.05 |  |
|  | 13:00 | 23.94 | 33.76 | 387.75 |  |
|  | 14:00 | 24.2 | 8.97 | 386.83 |  |
|  | 15:00 | 23.91 | 6.45 | 379.86 |  |
|  | 16:00 | 23.93 | 6.42 | 380.46 |  |
|  | 17:00 | 23.96 | 8.05 | 335.77 |  |
|  | 18:00 | 23.5 | 8.48 | 358.94 |  |
|  | 19:00 | 23.14 | 8.88 | 370.43 |  |
|  | 20:00 | 22.99 | 8.45 | 362.67 |  |
|  | 21:00 | 23.01 | 9.39 | 351.17 |  |
|  | 22:00 | 22.83 | 8.14 | 351.71 |  |
|  | 23:00 | 22.58 | 8.2 | 347.19 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |