山西兰花丹峰化工股份有限公司

废水（总排口）自行监测结果   单位mg/L（pH除外）

| 项目 时间 |  | COD | 氨氮 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-04 | 0—2 | 18 | 8.35 |
|  | 2—4 | 19 | 8.31 |
|  | 4—6 | 19 | 3.28 |
|  | 6—8 | 12 | 3.23 |
|  | 8—10 | 17 | 13.25 |
|  | 10—12 | 18 | 13.21 |
|  | 12—14 | 15 | 13.06 |
|  | 14—16 | 13 | 0.24 |
|  | 16—18 | 14 | 0.19 |
|  | 18—20 | 18 | 0.00 |
|  | 20—22 | 22 | 0.56 |
|  | 22—0 | 18 | 8.59 |
| 标准限值 |  | 150 | 25 |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |
| 备注 |  | 排放方式：连续性排放； 排放去向：排入许河，最后汇入丹河。 |  |

废气自行监测结果             单位mg/m3

| 项目 时间及点位 |  | 颗粒物 | 二氧化硫 | 氮氧化物 | 其它 （氟化物） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2014-02-04锅炉 | 0:00 | 21.28 | 9.63 | 397.34 |  |
|  | 1:00 | 21.05 | 8.96 | 411.54 |  |
|  | 2:00 | 21.01 | 11.52 | 399.54 |  |
|  | 3:00 | 21.11 | 10.55 | 393.08 |  |
|  | 4:00 | 21.13 | 9.78 | 390.8 |  |
|  | 5:00 | 21.15 | 11.24 | 397.39 |  |
|  | 6:00 | 20.87 | 10.21 | 381.08 |  |
|  | 7:00 | 21.25 | 10.12 | 377.72 |  |
|  | 8:00 | 21.49 | 11.13 | 381.9 |  |
|  | 9:00 | 21.77 | 10.64 | 381.51 |  |
|  | 10:00 | 22.72 | 11.24 | 349.79 |  |
|  | 11:00 | 22.9 | 10.23 | 379.64 |  |
|  | 12:00 | 22.97 | 10.53 | 421.24 |  |
|  | 13:00 | 22.71 | 10.69 | 410.63 |  |
|  | 14:00 | 22.55 | 12.12 | 393.8 |  |
|  | 15:00 | 22.36 | 9.87 | 405.28 |  |
|  | 16:00 | 22.08 | 11.8 | 405.4 |  |
|  | 17:00 | 22.11 | 12.32 | 407.15 |  |
|  | 18:00 | 22.14 | 11.12 | 393.34 |  |
|  | 19:00 | 22.24 | 11.4 | 397.18 |  |
|  | 20:00 | 22.2 | 11.35 | 369.59 |  |
|  | 21:00 | 22.32 | 12.99 | 406.76 |  |
|  | 22:00 | 22.13 | 10.9 | 414.8 |  |
|  | 23:00 | 22.15 | 11.94 | 417.65 |  |
| 标准限值 |  | 200.00 | 900.00 | 无 |  |
| 达标情况 |  | 达标 | 达标 |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |